## MTR
Objects | DefaultValues | WorksheetColumnName
CM_No |  | CM No
Area_No |  | Area
Tab |  | Tab ID
SubTab |  | Sub ID
Type
RunFB |  | Forward Feedback
Rotation Sensor
Disconnect
Thermal |  | Thermal Fault
Safe | True
DeAct_Standstill | T#10s
OutFwd |  | Start Forward
OutRev |  | Start Reverse
SC_Local | "P01".SC | SC_Local
CM_MTR

## FRQ
Objects | DefaultValues | WorksheetColumnName
CM_No |  | CM No
Area_No |  | Area
Unit | 0
Type
Tab |  | Tab ID
SubTab |  | Sub ID
Safety | True | Safety
Disconnect | True | Disconnect
Protect | True | Thermal Fault
RotationFB | False | Rotation Sensor
P2000_Speed |  | Raw Max
SpeedMax |  | Max EU
SpeedMin | 0.0 | Min EU
P2002_Current
P2003_Torque
P2001_RefVolt | 1000.0
EU_Ratio
Gear_Ratio | 1.0
DeAct_Standstill | T#10s
ID_Free_telegram
AmpRated |  | Main Current [A]
TorqueRated
kWRated |  | Main Power [KW]
SC_Local | "P01".SC | SC_Local
CM_FRQ

## VLV
Objects | DefaultValues | WorksheetColumnName
CM_No |  | CM No
Area_No |  | Area
Tab |  | Tab ID
SubTab |  | Sub ID
CfgType | 1 | Cfg Type
P_FB |  | Valve FB P
N_FB |  | Valve FB N
Out_P |  | Valve Out P
Out_N |  | Valve Out N
SC_Local | "P01".SC | SC_Local
CM_VLV

## AIN
Objects | DefaultValues | WorksheetColumnName
CM_No |  | CM No
Area_No |  | Area
Type | 0
Tab |  | Tab ID
SubTab |  | Sub ID
Cfg_FilterTime | 50
Cfg_MinPV | 0.0 | Min EU
Cfg_MaxPV | 100.0 | Max EU
Cfg_RawMin | 0 | Raw Min
Cfg_RawMax | 27648 | Raw Max
Input |  | PLC Tag Name
Unit
PV
PV scale
HH
H
L
LL
SC_Local | "P01".SC | SC_Local
CM_AIN

## AOUT
Objects | DefaultValues | WorksheetColumnName
CM_No |  | CM No
Area_No |  | Area
Type | 2
Tab |  | Tab ID
SubTab |  | Sub ID
Unit | 5
InCV | 100.0 | Max EU
InPV | 16#6C00 | Raw Max
OutInt |  | PLC Tag Name
Out_Int%
OutReal
SC_Local | "P01".SC | SC_Local
CM_AOUT

## PID
Objects | DefaultValues | WorksheetColumnName
CM_No |  | CM No
Area_No |  | Area
Unit
Tab |  | Tab ID
SubTab |  | Sub ID
Type | 0
Cfg_ScanTime | T#100ms
Cfg_MinPV | 0.0 | Min EU
Cfg_MaxPV | 100.0 | Max EU
Cfg_MinCV | 0.0
Cfg_MaxCV | 100.0
SP
PV |  | PLC Tag Name
SP_Out
CV_Scl
PID_I_CV
SC_Local | "P01".SC | SC_Local
CM_PID
CONT_C_DB

## DIN
Objects | DefaultValues | WorksheetColumnName
CM_No |  | CM No
Area_No |  | Area
Tab |  | Tab ID
SubTab |  | Sub ID
CfgType | 0 | Cfg Type
CfgInvert | False | Cfg Invert
InputRaw |  | PLC Tag Name
SC_Local | "P01".SC | SC_Local
CM_DIN

## ALM
Objects | DefaultValues | WorksheetColumnName
CM_No |  | CM No
Area_No |  | Area
Tab |  | Tab ID
SubTab |  | Sub ID
CfgType | 1 | Cfg Type
CfgInvert | True | Cfg Invert
InputRaw |  | PLC Tag Name
SC_Local | "P01".SC | SC_Local
CM_ALM