## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
101_MCC1_F111_FC3200_DI_Flt | IO | Bool | %I10.0 | Drum A - Thermal Fault | True | True | True
102_MCC1_F112_FC3201_DI_Flt | IO | Bool | %I10.1 | Drum B - Thermal Fault | True | True | True
103_MCC1_F121_FC3202_DI_Flt | IO | Bool | %I10.2 | Needle Roll A - Thermal Fault | True | True | True
104_MCC1_F122_FC3203_DI_Flt | IO | Bool | %I10.3 | Needle Roll B - Thermal Fault | True | True | True
105_MCC1_F131_FC3204_DI_Flt | IO | Bool | %I10.4 | Brush Roll A - Thermal Fault | True | True | True
106_MCC1_F132_FC3205_DI_Flt | IO | Bool | %I10.5 | Brush Roll B - Thermal Fault | True | True | True
107_MCC1_F151_FC3320_DI_Flt | IO | Bool | %I10.6 | Inlet Roll - Thermal Fault | True | True | True
108_MCC1_F152_FC3321_DI_Flt | IO | Bool | %I10.7 | Outlet Roll - Thermal Fault | True | True | True
109_MCC1_C311_FC3100_DI_Flt | IO | Bool | %I11.0 | Pre-Compactor Roll - Thermal Fault | True | True | True
110_MCC1_F161_FC3221_DI_Flt | IO | Bool | %I11.1 | Forming Head Hoist - Thermal Fault | True | True | True
110_MCC1_F161_QA3221_DO_Cs | IO | Bool | %Q10.0 | Forming Head Hoist - Motor Brake | True | True | True
111_MCC1_D211_FC3210_DI_Flt | IO | Bool | %I11.2 | Forminghead Suction Bank - Thermal Fault | True | True | True
112_MCC1_D111_FC3110_DI_Flt | IO | Bool | %I11.3 | Pre-Compactor Suction Bank - Thermal Fault | True | True | True
113_MCC1_D311_FC3310_DI_Flt | IO | Bool | %I11.4 | Secondary Suction Bank - Thermal Fault | True | True | True
701_MCC1_MCC1_QA0001_DI_Flt | IO | Bool | %I12.2 | Main Breaker MCC1 - Circuit Breaker | True | True | True
702_MCC1_AC01_FC2010_DI_Flt | IO | Bool | %I11.5 | 230VAC Power Supply - Circuit Breaker | True | True | True
514_MCC1_AC01_FC1010_DI_Flt | IO | Bool | %I11.6 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | True | True | True
514_MCC1_AC01_QA1010_DO_Cs | IO | Bool | %Q10.1 | MCC Fan 1..3 - Start | True | True | True
514_MCC1_AC01_QA1010_DI_Fb | IO | Bool | %I11.7 | MCC Fan 1..3 - Feedback | True | True | True
0_MCC1_AUX01_SF1971_DI_Stop | IO | Bool | %I12.0 | Stop Ventilation Filter Change - Push Button | True | True | True
703_MCC1_DC01_2LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I12.1 | Power Supply 24VDC - 2L+ IO | True | True | True
0_MCC1_Dinp_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I12.3 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC1_Dinp_SP03_DI_Disp | IO | Bool | %I12.4 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC1_Dinp_SP04_DI_Disp | IO | Bool | %I12.5 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC1_Dinp_SP05_DI_Disp | IO | Bool | %I12.6 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC1_Dinp_SP06_DI_Disp | IO | Bool | %I12.7 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC1_DOut_SP01_DO_Disp | IO | Bool | %Q10.2 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC1_DOut_SP02_DO_Disp | IO | Bool | %Q10.3 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC1_DOut_SP03_DO_Disp | IO | Bool | %Q10.4 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC1_DOut_SP04_DO_Disp | IO | Bool | %Q10.5 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC1_DOut_SP05_DO_Disp | IO | Bool | %Q10.6 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC1_DOut_SP06_DO_Disp | IO | Bool | %Q10.7 | Spare Output - 0 | True | True | True
114_MCC2_H121_FC3012_DI_Flt | IO | Bool | %I20.0 | Hammermill A - Thermal Fault | True | True | True
115_MCC2_H111_FC3010_DI_Flt | IO | Bool | %I20.1 | Upper Pulp A - Thermal Fault | True | True | True
116_MCC2_H112_FC3011_DI_Flt | IO | Bool | %I20.2 | Lower Pulp A - Thermal Fault | True | True | True
117_MCC2_H131_FC3014_DI_Flt | IO | Bool | %I20.3 | Fibertransport A - Thermal Fault | True | True | True
118_MCC2_H221_FC3022_DI_Flt | IO | Bool | %I20.4 | Hammermill B - Thermal Fault | True | True | True
119_MCC2_H211_FC3020_DI_Flt | IO | Bool | %I20.5 | Upper Pulp B - Thermal Fault | True | True | True
120_MCC2_H212_FC3021_DI_Flt | IO | Bool | %I20.6 | Lower Pulp B - Thermal Fault | True | True | True
121_MCC2_H231_FC3024_DI_Flt | IO | Bool | %I20.7 | Fibertransport B - Thermal Fault | True | True | True
705_MCC2_MCC2_QA0002_DI_Flt | IO | Bool | %I21.5 | Main Breaker MCC2 - Circuit Breaker | True | True | True
706_MCC2_AC01_FC2010_DI_Flt | IO | Bool | %I21.0 | 230VAC Power Supply - Circuit Breaker | True | True | True
502_MCC2_AC01_FC1010_DI_Flt | IO | Bool | %I21.1 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | True | True | True
502_MCC2_AC01_QA1010_DO_Cs | IO | Bool | %Q20.0 | MCC Fan 1..4 - Start | True | True | True
502_MCC2_AC01_QA1010_DI_Fb | IO | Bool | %I21.2 | MCC Fan 1..4 - Feedback | True | True | True
0_MCC2_AUX01_SF1975_DI_Stop | IO | Bool | %I21.3 | Stop Ventilation Filter Change - Push Button | True | True | True
707_MCC2_DC01_2LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I21.4 | Power Supply 24VDC - 2L+ IO | True | True | True
0_MCC2_Dinp_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I21.6 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC2_Dinp_SP03_DI_Disp | IO | Bool | %I21.7 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC2_DOut_SP01_DO_Disp | IO | Bool | %Q20.1 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC2_DOut_SP02_DO_Disp | IO | Bool | %Q20.2 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC2_DOut_SP03_DO_Disp | IO | Bool | %Q20.3 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC2_DOut_SP04_DO_Disp | IO | Bool | %Q20.4 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC2_DOut_SP05_DO_Disp | IO | Bool | %Q20.5 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC2_DOut_SP06_DO_Disp | IO | Bool | %Q20.6 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC2_DOut_SP07_DO_Disp | IO | Bool | %Q20.7 | Spare Output - 0 | True | True | True
122_MCC3_A175_FC3700_DI_Flt | IO | Bool | %I30.2 | Regeneration Carrige - Thermal Fault | True | True | True
503_MCC3_A112_QA3702_DO_Cs | IO | Bool | %Q30.2 | Regeneration Fan 1 - Start | True | True | True
503_MCC3_ES01_QA3032_DO_ChA | IO | Bool | %Q1058.2 | Regeneration Fan 1 - Emergency stop contactor | True | True | True
503_MCC3_ES01_QA3032_DI_Fb | IO | Bool | %I30.5 | Regeneration Fan 1 (A112-MA3702) - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
503_MCC3_A112_FC3702_DI_Flt | IO | Bool | %I30.6 | Regeneration Fan 1 - Thermal Fault | True | True | True
503_MCC3_A112_QA3702_DI_Run | IO | Bool | %I30.7 | Regeneration Fan 1 - Run feedback | True | True | True
504_MCC3_A113_QA3704_DO_Cs | IO | Bool | %Q30.3 | Regeneration Fan 2 - Start | True | True | True
504_MCC3_ES01_QA3034_DO_ChA | IO | Bool | %Q1058.3 | Regeneration Fan 2 - Emergency stop contactor | True | True | True
504_MCC3_ES01_QA3034_DI_Fb | IO | Bool | %I31.0 | Regeneration Fan 2 (A113-MA3704) - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
504_MCC3_A113_FC3704_DI_Flt | IO | Bool | %I31.1 | Regeneration Fan 2 - Thermal Fault | True | True | True
504_MCC3_A113_QA3704_DI_Run | IO | Bool | %I31.2 | Regeneration Fan 2 - Run feedback | True | True | True
505_MCC3_A114_QA3710_DO_Cs | IO | Bool | %Q30.4 | Jetconveyor 1 - Start | True | True | True
505_MCC3_ES01_QA3036_DO_ChA | IO | Bool | %Q1063.0 | Jetconveyor 1 - Emergency stop contactor | True | True | True
505_MCC3_ES01_QA3036_DI_Fb | IO | Bool | %I31.3 | Jetconveyor 1 (A114-MA3710) - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
505_MCC3_A114_FC3710_DI_Flt | IO | Bool | %I31.4 | Jetconveyor 1 - Thermal Fault | True | True | True
505_MCC3_A114_FC3710_DI_Run | IO | Bool | %I31.5 | Jetconveyor 1 - Run feedback | True | True | True
506_MCC3_A115_QA3712_DO_Cs | IO | Bool | %Q30.5 | Jetconveyor 2 - Start | True | True | True
506_MCC3_ES01_QA3038_DO_ChA | IO | Bool | %Q1063.1 | Jetconveyor 2 - Emergency stop contactor | True | True | True
506_MCC3_ES01_QA3038_DI_Fb | IO | Bool | %I31.6 | Jetconveyor 2 (A115-MA3712) - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
506_MCC3_A115_FC3712_DI_Flt | IO | Bool | %I31.7 | Jetconveyor 2 - Thermal Fault | True | True | True
506_MCC3_A115_QA3712_DI_Run | IO | Bool | %I32.0 | Jetconveyor 2 - Run feedback | True | True | True
507_MCC3_A116_QA3714_DO_Cs | IO | Bool | %Q30.6 | Jetconveyor 3 - Start | True | True | True
507_MCC3_ES01_QA3040_DO_ChA | IO | Bool | %Q1063.2 | Jetconveyor 3 - Emergency stop contactor | True | True | True
507_MCC3_ES01_QA3040_DI_Fb | IO | Bool | %I32.1 | Jetconveyor 3 (A116-MA3714) - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
507_MCC3_A116_FC3714_DI_Flt | IO | Bool | %I32.2 | Jetconveyor 3 - Thermal Fault | True | True | True
507_MCC3_A116_QA3714_DI_Run | IO | Bool | %I32.3 | Jetconveyor 3 - Run feedback | True | True | True
123_MCC3_A121_FC3721_DI_Flt | IO | Bool | %I32.4 | Outlet Fan - Thermal Fault | True | True | True
508_MCC3_A131_QA3731_DO_Cs | IO | Bool | %Q30.7 | Airlock - Start | True | True | True
508_MCC3_ES01_QA3041_DO_ChA | IO | Bool | %Q1063.3 | Airlock - Emergency stop contactor | True | True | True
508_MCC3_ES01_QA3041_DI_Fb | IO | Bool | %I32.5 | Airlock (A131-MA3731) - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
508_MCC3_A131_FC3731_DI_Flt | IO | Bool | %I32.6 | Airlock - Thermal Fault | True | True | True
508_MCC3_A131_QA3731_DI_Run | IO | Bool | %I32.7 | Airlock - Run feedback | True | True | True
509_MCC3_D121_QA3120_DO_Cs | IO | Bool | %Q31.0 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Start | True | True | True
509_MCC3_ES01_QA3042_DO_ChA | IO | Bool | %Q1068.0 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Emergency stop contactor | True | True | True
509_MCC3_ES01_QA3042_DI_Fb | IO | Bool | %I33.0 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
509_MCC3_D121_FC3120_DI_Flt | IO | Bool | %I33.1 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Thermal Fault | True | True | True
509_MCC3_D121_QA3120_DI_Run | IO | Bool | %I33.2 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Run feedback | True | True | True
510_MCC3_D221_QA3220_DO_Cs | IO | Bool | %Q31.1 | Disc-Filter Main Suction - Start | True | True | True
510_MCC3_ES01_QA3044_DO_ChA | IO | Bool | %Q1068.1 | Disc-Filter Main Suction - Emergency stop contactor | True | True | True
510_MCC3_ES01_QA3044_DI_Fb | IO | Bool | %I33.3 | Disc-Filter Main Suction - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
510_MCC3_D221_FC3220_DI_Flt | IO | Bool | %I33.4 | Disc-Filter Main Suction - Thermal Fault | True | True | True
510_MCC3_D221_QA3220_DI_Run | IO | Bool | %I33.5 | Disc-Filter Main Suction - Run feedback | True | True | True
511_MCC3_D321_QA3320_DO_Cs | IO | Bool | %Q31.2 | Disc-Filter Secondary Suction - Start | True | True | True
511_MCC3_ES01_QA3046_DO_ChA | IO | Bool | %Q1068.2 | Disc-Filter Secondary Suction - Emergency stop contactor | True | True | True
511_MCC3_ES01_QA3046_DI_Fb | IO | Bool | %I33.6 | Disc-Filter Secondary Suction - Emergency stop contactor feedback | True | True | True
511_MCC3_D321_FC3320_DI_Flt | IO | Bool | %I33.7 | Disc-Filter Secondary Suction - Thermal Fault | True | True | True
511_MCC3_D321_QA3320_DI_Run | IO | Bool | %I34.0 | Disc-Filter Secondary Suction - Run feedback | True | True | True
124_MCC3_D531_FC3501_DI_Flt | IO | Bool | %I34.1 | Exhaust Disc-filter fan - Thermal Fault | True | True | True
125_MCC3_A161_FC3781_DI_Flt | IO | Bool | %I34.2 | Humidifier 1 - Thermal Fault | True | True | True
126_MCC3_A162_FC3782_DI_Flt | IO | Bool | %I34.3 | Humidifier 2 - Thermal Fault | True | True | True
127_MCC3_A171_FC3791_DI_Flt | IO | Bool | %I34.4 | Humidifier Hammermills - Thermal Fault | True | True | True
128_MCC3_A165_FC3785_DI_Flt | IO | Bool | %I34.5 | Humidifier Pump Forming Area - Thermal Fault | True | True | True
129_MCC3_A175_FC3795_DI_Flt | IO | Bool | %I34.6 | Humidifier Pump Hammermill Room - Thermal Fault | True | True | True
719_MCC3_MCC3_QA0003_DI_Flt | IO | Bool | %I35.4 | Main Breaker MCC3 - Circuit Breaker | True | True | True
720_MCC3_AC01_FC2010_DI_Flt | IO | Bool | %I34.7 | 230VAC Power Supply - Circuit Breaker | True | True | True
512_MCC3_AC01_FC1010_DI_Flt | IO | Bool | %I35.0 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | True | True | True
512_MCC3_AC01_QA1010_DO_Cs | IO | Bool | %Q31.3 | MCC Fan 1 - Start | True | True | True
512_MCC3_AC01_QA1010_DI_Fb | IO | Bool | %I35.1 | MCC Fan 1 - Feedback | True | True | True
0_MCC3_AUX01_SF1981_DI_Cs | IO | Bool | %I35.2 | Stop Ventilation Filter Change - Push Button | True | True | True
721_MCC3_DC01_2LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I35.3 | Power Supply 24VDC - 2L+ IO | True | True | True
727_MCC3_ES01_QA1020_DI_Fb | IO | Bool | %I35.5 | EMS Supply Emergency Stop - Feedback DOL Circuit | True | True | True
0_MCC3_Dinp_SP03_DI_Disp | IO | Bool | %I35.6 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC3_Dinp_SP04_DI_Disp | IO | Bool | %I35.7 | Spare Input - 0 | True | True | True
0_MCC3_DOut_SP01_DO_Disp | IO | Bool | %Q31.4 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC3_DOut_SP02_DO_Disp | IO | Bool | %Q31.5 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC3_DOut_SP03_DO_Disp | IO | Bool | %Q31.6 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC3_DOut_SP04_DO_Disp | IO | Bool | %Q31.7 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_MCC3_ES01_QA1020_DO_ChB | IO | Bool | %Q1068.3 | Safety Circuit Filter DOL - 0 | True | True | True
729_PLC1_AC01_FC2010_DI_Flt | IO | Bool | %I0.0 | 230VAC Power Supply - MCCB Main Circuit Breaker | True | True | True
513_PLC1_AC01_FC1010_DI_Flt | IO | Bool | %I0.1 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | True | True | True
513_PLC1_AC01_QA1010_DO_Cs | IO | Bool | %Q0.0 | MCC Fan 1 - Start | True | True | True
513_PLC1_AC01_QA1010_DI_Fb | IO | Bool | %I0.2 | MCC Fan 1 - Feedback | True | True | True
0_PLC1_AUX02_SF1990_DI_Stop | IO | Bool | %I0.3 | Stop Ventilation Filter Change - Push Button | True | True | True
276_PLC1_AUX01_BT1990_AI_Tmp | IO | Word | %IW478 | PLC1 High Temperature - Check Cooling | True | True | True
277_PLC1_AUX01_BT1901_AI_Tmp | IO | Word | %IW482 | MCC1 High Temperature - Check Cooling | True | True | True
278_PLC1_AUX01_BT1902_AI_Tmp | IO | Word | %IW486 | MCC2 High Temperature - Check Cooling | True | True | True
279_PLC1_AUX01_BT1903_AI_Tmp | IO | Word | %IW490 | MCC3 High Temperature - Check Cooling | True | True | True
730_PLC1_AC02_FC1790_DI_Flt | IO | Bool | %I0.4 | 24VAC Power Supply - Circuit Breaker | True | True | True
731_PLC1_AC02_FC1791_DI_Flt | IO | Bool | %I0.5 | 24VAC Power Supply - Circuit Breaker | True | True | True
732_PLC1_A151_FC1790_DI_Flt | IO | Bool | %I0.6 | Power Supply 24Vac - 0 | True | True | True
733_PLC1_A151_FC1791_DI_Flt | IO | Bool | %I0.7 | Power Supply 24Vac - 0 | True | True | True
734_PLC1_A152_FC1790_DI_Flt | IO | Bool | %I1.0 | Power Supply 24Vac - 0 | True | True | True
735_PLC1_AC02_FC1792_DI_Flt | IO | Bool | %I1.1 | 24VAC Power Supply - Circuit Breaker | True | True | True
736_PLC1_A152_FC1791_DI_Flt | IO | Bool | %I1.2 | Power Supply 24Vac - 0 | True | True | True
737_PLC1_A153_FC1790_DI_Flt | IO | Bool | %I1.3 | Power Supply 24Vac - 0 | True | True | True
738_PLC1_A153_FC1791_DI_Flt | IO | Bool | %I1.4 | Power Supply 24Vac - 0 | True | True | True
744_PLC1_DC01_5LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I1.5 | Power Supply 24VDC - Circuit Breaker | True | True | True
745_PLC1_DC02_1LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I1.6 | Power Supply 24VDC - MCC1 | True | True | True
746_PLC1_DC02_2LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I1.7 | Power Supply 24VDC - MCC2 | True | True | True
747_PLC1_DC03_1LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I2.0 | Power Supply 24VDC - MCC3 | True | True | True
748_PLC1_DC04_1LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I2.1 | Power Supply 24VDC - LCP10 | True | True | True
749_PLC1_DC04_2LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I2.2 | Power Supply 24VDC - OP10 | True | True | True
750_PLC1_DC05_1LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I2.3 | Power Supply 24VDC - LCP21 | True | True | True
751_PLC1_DC05_2LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I2.4 | Power Supply 24VDC - OP21, CB.21, PNEU21 | True | True | True
752_PLC1_DC06_1LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I2.5 | Power Supply 24VDC - LCP22 | True | True | True
753_PLC1_DC06_2LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I2.6 | Power Supply 24VDC - OP22, CB.22, PNEU22 | True | True | True
754_PLC1_DC07_1LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I2.7 | Power Supply 24VDC - LCP11 | True | True | True
755_PLC1_DC07_2LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I3.0 | Power Supply 24VDC - LCP31 | True | True | True
756_PLC1_DC07_3LDC_DI_Flt | IO | Bool | %I3.1 | Power Supply 24VDC - Spare | True | True | True
0_PLC1_Dout_SP01_DO_Disp | IO | Bool | %Q0.7 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_PLC1_Dout_SP02_DO_Disp | IO | Bool | %Q0.2 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_PLC1_Dout_SP03_DO_Disp | IO | Bool | %Q0.3 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_PLC1_Dout_SP04_DO_Disp | IO | Bool | %Q0.4 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_PLC1_Dout_SP05_DO_Disp | IO | Bool | %Q0.5 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_PLC1_Dout_SP06_DO_Disp | IO | Bool | %Q0.6 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
205_LCP10_D111_BP3202_AI_Pre | IO | Word | %IW300 | Pre-Compactor Suction Bank - Differential Pressure | True | True | True
206_LCP10_D211_BP3212_AI_Pre | IO | Word | %IW302 | Forminghead Suction Bank - Differential Pressure | True | True | True
207_LCP10_D311_BP3222_AI_Pre | IO | Word | %IW304 | Secondary Suction Bank - Differential Pressure | True | True | True
852_LCP10_F161_ID001_Ep | IO | Bool | %M200.3 | Forming Head Hoist - Encoder Position Timeout - Check Mech. Connection | True | True | True
853_LCP10_F161_ID002_Ev | IO | Bool | %M200.1 | Forming Head Hoist - Encoder Value Out of Range - Home Required | True | True | True
854_LCP10_F161_ID003_Ef | IO | Bool | %M200.2 | Forming Head Hoist - Encoder Fault - Home Required | True | True | True
805_LCP10_F161_BG4250_DI_Lim | IO | Bool | %I13.0 | Forming Head Hoist - Limit Switch Up | True | True | True
806_LCP10_F161_BG4251_DI_Lim | IO | Bool | %I13.1 | Forming Head Hoist - Limit Switch Down | True | True | True
0_LCP10_F161_SF1200_DI_Up | IO | Bool | %I13.2 | Forming Head Hoist - Push Button Up | True | True | True
0_LCP10_F161_SF1201_DI_Dwn | IO | Bool | %I13.3 | Forming Head Hoist - Push Button Down | True | True | True
208_LCP10_F100_BM1970_1_AI_Rh | IO | Word | %IW308 | Forming Heads Inlet OS - Humidity | True | True | True
209_LCP10_F100_BT1970_2_AI_Tmp | IO | Word | %IW310 | Forming Heads Inlet OS - Temperature | True | True | True
210_LCP10_F101_BM1971_1_AI_Rh | IO | Word | %IW312 | Forming Heads Inlet DS - Humidity | True | True | True
211_LCP10_F101_BT1971_2_AI_Tmp | IO | Word | %IW314 | Forming Heads Inlet DS - Temperature | True | True | True
424_LCP10_AQ01_BF9001_DI_Pre | IO | Bool | %I13.4 | PNEU10 - Pressure Monitor | True | True | True
648_LCP10_F151_QM1420_DO_Cs | IO | Bool | %Q12.0 | Inlet Roll up/down - Solonoid Valve | True | True | True
649_LCP10_F152_QM1421_DO_Cs | IO | Bool | %Q12.1 | Outlet Roll up/down - Solonoid Valve | True | True | True
650_LCP10_C311_QM1422_DO_Cs | IO | Bool | %Q12.2 | Pre-Compactor Roll up/down - Solonoid Valve | True | True | True
604_LCP10_AG01_PJ1001_DO_Hrn | IO | Bool | %Q11.0 | Warning/Alarm - Line Zone - Horn | True | True | True
605_LCP10_AG01_PF1003_DO_Red | IO | Bool | %Q11.1 | Red Alarm Line Zone - Light | True | True | True
606_LCP10_AG01_PF1002_DO_Yel | IO | Bool | %Q11.2 | Yellow Alarm Line Zone - Light | True | True | True
607_LCP10_AG01_PF1001_DO_Gre | IO | Bool | %Q11.3 | Green Alarm Line Zone - Light | True | True | True
608_LCP10_AG01_PF1004_DO_Gre | IO | Bool | %Q11.4 | Blue Alarm Line Zone - Light | True | True | True
609_LCP10_AG01_PF1005_DO_Gre | IO | Bool | %Q11.5 | White Alarm Line Zone - Light | True | True | True
807_LCP10_ES01_SF7101_DI_ChA | IO | Bool | %I1000.0 | Local Emergency Stop - OP10 | True | True | True
0_LCP10_ES01_SF7101_DI_ChB | IO | Bool | %I1000.4 | Local Emergency Stop - OP10 | True | True | True
808_LCP10_ES01_SF6101_DI_ChA | IO | Bool | %I1000.1 | Emergency Stop - OP10 | True | True | True
0_LCP10_ES01_SF6101_DI_ChB | IO | Bool | %I1000.5 | Emergency Stop - OP10 | True | True | True
809_LCP10_ES01_SF6102_DI_ChA | IO | Bool | %I1000.2 | Emergency Stop - Forming Area 1 Front | True | True | True
0_LCP10_ES01_SF6102_DI_ChB | IO | Bool | %I1000.6 | Emergency Stop - Forming Area 1 Front | True | True | True
810_LCP10_ES01_SF6103_DI_ChA | IO | Bool | %I1000.3 | Emergency Stop - Forming Area 2 Front | True | True | True
0_LCP10_ES01_SF6103_DI_ChB | IO | Bool | %I1000.7 | Emergency Stop - Forming Area 2 Front | True | True | True
811_LCP10_ES01_SF6104_DI_ChA | IO | Bool | %I1006.0 | Emergency Stop - Forming Area Back | True | True | True
0_LCP10_ES01_SF6104_DI_ChB | IO | Bool | %I1006.4 | Emergency Stop - Forming Area Back | True | True | True
812_LCP10_ES01_SF6105_DI_ChA | IO | Bool | %I1006.1 | Emergency Stop - LCP10 | True | True | True
0_LCP10_ES01_SF6105_DI_ChB | IO | Bool | %I1006.5 | Emergency Stop - LCP10 | True | True | True
0_LCP10_DC01_FC1001_DI_Sts | IO | Bool | %I13.5 | Selective module - Status | True | True | True
0_LCP10_DC01_FC1001_DO_CsRs | IO | Bool | %Q11.6 | Selective module - Reset | True | True | True
0_LCP10_Dinp_SP01_DI_Disp | IO | Bool | %I13.6 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP10_Dinp_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I13.7 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP10_Dout_SP01_DO_Disp | IO | Bool | %Q11.7 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP10_Dout_SP02_DO_Disp | IO | Bool | %Q12.3 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP10_Dout_SP03_DO_Disp | IO | Bool | %Q12.4 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP10_Dout_SP04_DO_Disp | IO | Bool | %Q12.5 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP10_Dout_SP05_DO_Disp | IO | Bool | %Q12.6 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP10_Dout_SP06_DO_Disp | IO | Bool | %Q12.7 | Spare Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP10_Ainp_SP01_AI_Disp | IO | Word | %IW306 | Spare Analog Input - 0 | True | True | True
0_LCP10_Sdin_SP01_DI_Disp | IO | Bool | %I1006.2 | Spare Safety Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP10_Sdin_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I1006.6 | Spare Safety Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP10_Sdin_SP03_DI_Disp | IO | Bool | %I1006.3 | Spare Safety Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP10_Sdin_SP04_DI_Disp | IO | Bool | %I1006.7 | Spare Safety Digital Input - 0 | True | True | True
213_LCP11_D111_BP3204_AI_Pre | IO | Word | %IW316 | Pre-Compactor Suction Bank - Diff. Pressure Fan | True | True | True
214_LCP11_D111_BT1341_AI_Tmp | IO | Word | %IW372 | Pre-Compactor Suction Bank - Temp. Sensor Wheel House | True | True | True
215_LCP11_D211_BP3214_AI_Pre | IO | Word | %IW318 | Forminghead Suction Bank - Diff. Pressure Fan | True | True | True
111_LCP11_D211_BG1207_DI_Rot | IO | Bool | %I14.0 | Forminghead Suction Bank - Rotation Sensor | True | True | True
216_LCP11_D211_BT1208_AI_Tmp | IO | Word | %IW374 | Forminghead Suction Bank - Temp. Sensor Wheel House | True | True | True
217_LCP11_D211_BT1209_AI_Tmp | IO | Word | %IW376 | Forminghead Suction Bank - Temp. Bearing MS | True | True | True
218_LCP11_D211_BT1210_AI_Tmp | IO | Word | %IW378 | Forminghead Suction Bank - Temp. Bearing FS | True | True | True
219_LCP11_D311_BP3224_AI_Pre | IO | Word | %IW320 | Secondary Suction Bank - Diff. Pressure Fan | True | True | True
220_LCP11_D311_BT1344_AI_Tmp | IO | Word | %IW380 | Secondary Suction Bank - Temp. Sensor Wheel House | True | True | True
221_LCP11_D121_BP3301_AI_Pre | IO | Word | %IW322 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Pressure monitor | True | True | True
222_LCP11_D221_BP3311_AI_Pre | IO | Word | %IW324 | Disc-Filter Main Suction - Pressure monitor | True | True | True
223_LCP11_D321_BP3321_AI_Pre | IO | Word | %IW326 | Disc-Filter Secondary Suction - Pressure monitor | True | True | True
224_LCP11_D531_BP3331_AI_Pre | IO | Word | %IW328 | Exhaust Disc-filter fan - Diff. Pressure Fan | True | True | True
124_LCP11_D531_BG1901_DI_Rot | IO | Bool | %I14.1 | Exhaust Disc-filter fan - Rotation Sensor | True | True | True
225_LCP11_D531_BT1701_AI_Tmp | IO | Word | %IW382 | Exhaust Disc-filter fan - Temp. Sensor Wheel House | True | True | True
226_LCP11_D531_BT1702_AI_Tmp | IO | Word | %IW384 | Exhaust Disc-filter fan - Temp. Bearing MS | True | True | True
227_LCP11_D531_BT1703_AI_Tmp | IO | Word | %IW386 | Exhaust Disc-filter fan - Temp. Bearing FS | True | True | True
813_LCP11_A161_BG7771_DI_ChA | IO | Bool | %I1012.0 | Humidifier No.1 Door - Safety Switch | True | True | True
0_LCP11_A161_BG7771_DI_ChB | IO | Bool | %I1012.4 | Humidifier No.1 Door - Safety Switch | True | True | True
814_LCP11_A162_BG7772_DI_ChA | IO | Bool | %I1012.1 | Humidifier No. 2 Door - Safety Switch | True | True | True
0_LCP11_A162_BG7772_DI_ChB | IO | Bool | %I1012.5 | Humidifier No. 2 Door - Safety Switch | True | True | True
228_LCP11_A160_BF8781_AI_Pre | IO | Word | %IW330 | Humidifier Pump Forming Area - Transducer Pressure | True | True | True
229_LCP11_A160_BP1111_AI_Pre | IO | Word | %IW332 | Humidifier Pump Forming Area - Pressure Transmitter | True | True | True
230_LCP11_A160_BP1112_AI_Pre | IO | Word | %IW334 | Humidifier Pump Forming Area - Pressure Transmitter | True | True | True
231_LCP11_A160_BP1113_AI_Pre | IO | Word | %IW336 | Humidifier Pump Forming Area - Pressure Transmitter | True | True | True
232_LCP11_A160_BP1114_AI_Pre | IO | Word | %IW338 | Humidifier Pump Forming Area - Pressure Transmitter | True | True | True
402_LCP11_A160_BF8783_DI_Wrn | IO | Bool | %I14.2 | Humidifier Pump Forming Area - Pressure Switch | True | True | True
233_LCP11_A160_BF8784_AI_Flow | IO | Word | %IW340 | Humidifier Pump Forming Area - Flow meter | True | True | True
610_LCP11_A160_QA1711_DO_Cs | IO | Bool | %Q13.0 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 1 | True | True | True
611_LCP11_A160_QA1712_DO_Cs | IO | Bool | %Q13.1 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 2 | True | True | True
612_LCP11_A160_QA1713_DO_Cs | IO | Bool | %Q13.2 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 3 | True | True | True
613_LCP11_A160_QA1714_DO_Cs | IO | Bool | %Q13.3 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 4 | True | True | True
614_LCP11_A160_QA1715_DO_Cs | IO | Bool | %Q13.4 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 5 | True | True | True
615_LCP11_A160_QA1716_DO_Cs | IO | Bool | %Q13.5 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 6 | True | True | True
616_LCP11_A160_QA1717_DO_Cs | IO | Bool | %Q13.6 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 7 | True | True | True
617_LCP11_A160_QA1718_DO_Cs | IO | Bool | %Q13.7 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 8 | True | True | True
618_LCP11_A160_QA1719_DO_Cs | IO | Bool | %Q14.0 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 9 | True | True | True
619_LCP11_A160_QA1720_DO_Cs | IO | Bool | %Q14.1 | Humidifier Pump Forming Area - Nozzle 10 | True | True | True
234_LCP11_A161_BM1981_AI_Hum | IO | Word | %IW342 | Humidifier 1 Sensor In Canal - Humidity | True | True | True
235_LCP11_A161_BT1981_AI_Tmp | IO | Word | %IW344 | Humidifier 2 Sensor In Canal - Temperature | True | True | True
236_LCP11_A162_BM1983_AI_Hum | IO | Word | %IW346 | Humidifier 2 Sensor In Canal - Humidity | True | True | True
237_LCP11_A162_BT1983_AI_Tmp | IO | Word | %IW348 | Humidifier 2 Sensor In Canal - Temperature | True | True | True
815_LCP11_A171_BG7773_DI_ChA | IO | Bool | %I1012.2 | Humidifier Hammermill Door - Safety Switch | True | True | True
0_LCP11_A171_BG7773_DI_ChB | IO | Bool | %I1012.6 | Humidifier Hammermill Door - Safety Switch | True | True | True
238_LCP11_A170_BF8795_AI_Pre | IO | Word | %IW350 | Humidifier Pump Hammer Mill - Transducer Pressure | True | True | True
239_LCP11_A170_BP1101_AI_Pre | IO | Word | %IW352 | Humidifier Pump Hammer Mill - Pressure Transmitter | True | True | True
240_LCP11_A170_BP1102_AI_Pre | IO | Word | %IW354 | Humidifier Pump Hammer Mill - Pressure Transmitter | True | True | True
241_LCP11_A170_BP1103_AI_Pre | IO | Word | %IW356 | Humidifier Pump Hammer Mill - Pressure Transmitter | True | True | True
242_LCP11_A170_BP1104_AI_Pre | IO | Word | %IW358 | Humidifier Pump Hammer Mill - Pressure Transmitter | True | True | True
403_LCP11_A170_BF8797_DI_Wrn | IO | Bool | %I14.3 | Humidifier Pump Hammer Mill - Pressure Switch | True | True | True
243_LCP11_A170_BF8798_AI_Flow | IO | Word | %IW360 | Humidifier Pump Hammer Mill - Flow meter | True | True | True
620_LCP11_A171_QA1811_DO_Cs | IO | Bool | %Q14.2 | Humidifier Pump Hammer Mill - Nozzle 1 | True | True | True
621_LCP11_A171_QA1812_DO_Cs | IO | Bool | %Q14.3 | Humidifier Pump Hammer Mill - Nozzle 2 | True | True | True
622_LCP11_A171_QA1813_DO_Cs | IO | Bool | %Q14.4 | Humidifier Pump Hammer Mill - Nozzle 3 | True | True | True
623_LCP11_A171_QA1814_DO_Cs | IO | Bool | %Q14.5 | Humidifier Pump Hammer Mill - Nozzle 4 | True | True | True
624_LCP11_A171_QA1815_DO_Cs | IO | Bool | %Q14.6 | Humidifier Pump Hammer Mill - Nozzle 5 | True | True | True
625_LCP11_A171_QA1816_DO_Cs | IO | Bool | %Q14.7 | Humidifier Pump Hammer Mill - Nozzle 6 | True | True | True
626_LCP11_A171_QA1817_DO_Cs | IO | Bool | %Q15.0 | Humidifier Pump Hammer Mill - Nozzle 7 | True | True | True
244_LCP11_A171_BM1991_AI_Hum | IO | Word | %IW362 | Humidifier Hammermill Sensor In Canal - Humidity | True | True | True
245_LCP11_A171_BT1991_AI_Tmp | IO | Word | %IW364 | Humidifier Hammermill Sensor In Canal - Temperature | True | True | True
404_LCP11_AQ03_BF9003_DI_Pre | IO | Bool | %I14.4 | PNEU11 - Pressure Monitor | True | True | True
627_LCP11_D121_QM1710_DO_CsO | IO | Bool | %Q15.1 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Damper | True | True | True
627_LCP11_D121_BG6710_DI_FbN | IO | Bool | %I15.0 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Closed | True | True | True
627_LCP11_D121_BG6711_DI_FbP | IO | Bool | %I15.1 | Disc-Filter Pre-Compactor Suction - Open | True | True | True
628_LCP11_D221_QM1712_DO_CsO | IO | Bool | %Q15.2 | Disc-Filter Main Suction - Damper | True | True | True
628_LCP11_D221_BG6712_DI_FbN | IO | Bool | %I15.2 | Disc-Filter Main Suction - Damper Closed | True | True | True
628_LCP11_D221_BG6713_DI_FbP | IO | Bool | %I15.3 | Disc-Filter Main Suction - Damper Open | True | True | True
629_LCP11_D321_QM1714_DO_CsO | IO | Bool | %Q15.3 | Disc-Filter Secondary Suction - Damper | True | True | True
629_LCP11_D321_BG6714_DI_FbN | IO | Bool | %I15.4 | Disc-Filter Secondary Suction - Damper Closed | True | True | True
629_LCP11_D321_BG6715_DI_FbP | IO | Bool | %I15.5 | Disc-Filter Secondary Suction - Damper Open | True | True | True
816_LCP11_ES01_SF6106_DI_ChA | IO | Bool | %I1012.3 | Emergency Stop - Fan area No. 1 | True | True | True
0_LCP11_ES01_SF6106_DI_ChB | IO | Bool | %I1012.7 | Emergency Stop - Fan area No. 1 | True | True | True
817_LCP11_ES01_SF6107_DI_ChA | IO | Bool | %I1018.0 | Emergency Stop - Fan area No. 2 | True | True | True
0_LCP11_ES01_SF6107_DI_ChB | IO | Bool | %I1018.4 | Emergency Stop - Fan area No. 2 | True | True | True
818_LCP11_ES01_SF6108_DI_ChA | IO | Bool | %I1018.1 | Emergency Stop - Fan area No. 3 | True | True | True
0_LCP11_ES01_SF6108_DI_ChB | IO | Bool | %I1018.5 | Emergency Stop - Fan area No. 3 | True | True | True
819_LCP11_ES01_SF6109_DI_ChA | IO | Bool | %I1018.2 | Emergency Stop - Fan area No. 4 | True | True | True
0_LCP11_ES01_SF6109_DI_ChB | IO | Bool | %I1018.6 | Emergency Stop - Fan area No. 4 | True | True | True
820_LCP11_ES01_SF6110_DI_ChA | IO | Bool | %I1018.3 | Emergency Stop - LCP11 | True | True | True
0_LCP11_ES01_SF6110_DI_ChB | IO | Bool | %I1018.7 | Emergency Stop - LCP11 | True | True | True
0_LCP11_DC01_FC1001_DI_Sts | IO | Bool | %I14.5 | Selective module - Status | True | True | True
0_LCP11_DC01_FC1001_DO_CsRs | IO | Bool | %Q15.4 | Selective module - Reset | True | True | True
0_LCP11_Dinp_SP01_DI_Disp | IO | Bool | %I14.6 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP11_Dinp_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I14.7 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP11_Dinp_SP03_DI_Disp | IO | Bool | %I15.6 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP11_Dinp_SP04_DI_Disp | IO | Bool | %I15.7 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
651_LCP11_A160_QA1600_DO_Cs | IO | Bool | %Q15.5 | Humidifier Pump Forming Area - Water Supply Valve | True | True | True
652_LCP11_A170_QA1700_DO_Cs | IO | Bool | %Q15.6 | Humidifier Pump Hammer Mill - Water Supply Valve | True | True | True
0_LCP11_DOut_SP03_DO_Disp | IO | Bool | %Q15.7 | Spare Output - 0 | True | True | True
822_LCP21_H121_KF6012_DI_ChA | IO | Bool | %I1024.0 | Hammermill A Rotating - 0 | True | True | True
0_LCP21_H121_KF6012_DI_ChB | IO | Bool | %I1024.4 | Hammermill A Rotating - 0 | True | True | True
824_LCP21_H121_RL4012_DI_ChA | IO | Bool | %I1024.1 | Hammermill A Lid Locked - 0 | True | True | True
0_LCP21_H121_RL4012_DI_ChB | IO | Bool | %I1024.5 | Hammermill A Lid Locked - 0 | True | True | True
405_LCP21_H121_RL4012_DI_FbO | IO | Bool | %I22.0 | Hammermill A - Lid Switch | True | True | True
602_LCP21_H121_RL4012_DO_CsUl | IO | Bool | %Q1036.0 | Hammermill A Unlock - 0 | True | True | True
246_LCP21_H121_BT6010_AI_Tmp | IO | Word | %IW400 | Hammermill A - Bearings Temp. TS | True | True | True
247_LCP21_H121_BT6011_AI_Tmp | IO | Word | %IW402 | Hammermill A - Bearings Temp. DS | True | True | True
248_LCP21_H121_BT6012_AI_Tmp | IO | Word | %IW404 | Hammermill A - Outlet Temp. | True | True | True
406_LCP21_H111_BG3015_DI_U3 | IO | Bool | %I22.1 | Upper Pulp A-U3 - Photocell U3 | True | True | True
407_LCP21_H112_BG3016_DI_L3 | IO | Bool | %I22.2 | Lower Pulp A-L3 - Photocell L3 | True | True | True
408_LCP21_H111_BG3011_DI_U1 | IO | Bool | %I22.3 | Upper Pulp A-U1 - Photocell U1 | True | True | True
409_LCP21_H111_BG3012_DI_U2 | IO | Bool | %I22.4 | Upper Pulp A-U2 - Photocell U2 | True | True | True
410_LCP21_H112_BG3013_DI_L1 | IO | Bool | %I22.5 | Lower Pulp A-L1 - Photocell L1 | True | True | True
411_LCP21_H112_BG3014_DI_L2 | IO | Bool | %I22.6 | Lower Pulp A-L2 - Photocell L2 | True | True | True
825_LCP21_H111_BG7010_DI_ChA | IO | Bool | %I1024.2 | Upper Pulp A Lid Switch - 0 | True | True | True
0_LCP21_H111_BG7010_DI_ChB | IO | Bool | %I1024.6 | Upper Pulp A Lid Switch - 0 | True | True | True
826_LCP21_H112_BG7011_DI_ChA | IO | Bool | %I1024.3 | Lower Pulp A Lid Switch - 0 | True | True | True
0_LCP21_H112_BG7011_DI_ChB | IO | Bool | %I1024.7 | Lower Pulp A Lid Switch - 0 | True | True | True
425_LCP21_H111_BG1018_DI_Rot | IO | Bool | %I22.7 | Upper Pulp A Watch - Rotation Sensor | True | True | True
426_LCP21_H112_BG1019_DI_Rot | IO | Bool | %I23.0 | Lower Pulp A Watch - Rotation Sensor | True | True | True
0_LCP21_H111_BG1091_DI_Rot | IO | Bool | %I23.1 | Upper Pulp A U1 Brake - Inductive Sensor | True | True | True
0_LCP21_H111_SF2041_DI_Pb | IO | Bool | %I23.2 | Upper Pulp A U1 Brake - Brake ON/OFF (Bremse Auf - Aus) | True | True | True
630_LCP21_H111_PH2041_DO_CsO | IO | Bool | %Q21.0 | Upper Pulp A U1 Brake - Brake On | True | True | True
0_LCP21_H111_BG1092_DI_Rot | IO | Bool | %I23.3 | Lower Pulp A U2 Brake - Inductive Sensor | True | True | True
0_LCP21_H111_SF2042_DI_Pb | IO | Bool | %I23.4 | Lower Pulp A U2 Brake - Brake ON/OFF (Bremse Auf - Aus) | True | True | True
631_LCP21_H111_PH2042_DO_CsO | IO | Bool | %Q21.1 | Lower Pulp A U2 Brake - Brake On | True | True | True
0_LCP21_H112_BG1093_DI_Rot | IO | Bool | %I23.5 | Lower Pulp A L1 Brake - Inductive Sensor | True | True | True
0_LCP21_H112_SF2043_DI_Pb | IO | Bool | %I23.6 | Lower Pulp A L1 Brake - Brake ON/OFF (Bremse Auf - Aus) | True | True | True
632_LCP21_H112_PH2043_DO_CsO | IO | Bool | %Q21.2 | Lower Pulp A L1 Brake - Brake On | True | True | True
0_LCP21_H112_BG1094_DI_Rot | IO | Bool | %I23.7 | Lower Pulp A L2 Brake - Inductive Sensor | True | True | True
0_LCP21_H112_SF2044_DI_Pb | IO | Bool | %I24.0 | Lower Pulp A L2 Brake - Brake ON/OFF (Bremse Auf - Aus) | True | True | True
633_LCP21_H112_PH2044_DO_CsO | IO | Bool | %Q21.3 | Lower Pulp A L2 Brake - Brake On | True | True | True
249_LCP21_H131_BP3001_AI_Pre | IO | Word | %IW388 | Fibertransport A - Pressure Sensor | True | True | True
250_LCP21_H131_BP3002_AI_Pre | IO | Word | %IW390 | Fibertransport A - Diff. Pressure Fan | True | True | True
117_LCP21_H131_BG1015_DI_Rot | IO | Bool | %I24.1 | Fibertransport A - Rotation Sensor | True | True | True
251_LCP21_H131_BT6101_AI_Tmp | IO | Word | %IW408 | Fibertransport A - Temp. Sensor Wheel House | True | True | True
252_LCP21_H131_BT6102_AI_Tmp | IO | Word | %IW410 | Fibertransport A - Temp. Bearing MS | True | True | True
253_LCP21_H131_BT6103_AI_Tmp | IO | Word | %IW412 | Fibertransport A - Temp. Bearing FS | True | True | True
254_LCP21_A010_BM1801_AI_Hum | IO | Word | %IW392 | Humidifier Sensor Hammer Milll Room - Humidity | True | True | True
255_LCP21_A010_BT1801_AI_Tmp | IO | Word | %IW394 | Humidifier Sensor Hammer Milll Room - Temperature | True | True | True
256_LCP21_A010_BP3500_AI_Pre | IO | Word | %IW396 | Hammermill Room - Differential Pressure | True | True | True
634_LCP21_AG02_PJ1011_DO_Hrn | IO | Bool | %Q22.0 | Warning/Alarm - Hammer Mill - Horn | True | True | True
635_LCP21_AG02_PF1013_DO_Red | IO | Bool | %Q22.1 | Red Alarm Line Zone - Light | True | True | True
636_LCP21_AG02_PF1012_DO_Yel | IO | Bool | %Q22.2 | Yellow Alarm Line Zone - Light | True | True | True
637_LCP21_AG02_PF1011_DO_Gre | IO | Bool | %Q22.3 | Green Alarm Line Zone - Light | True | True | True
638_LCP21_AG02_PF1014_DO_Gre | IO | Bool | %Q22.4 | Blue Alarm Line Zone - Light | True | True | True
639_LCP21_AG02_PF1015_DO_Gre | IO | Bool | %Q22.5 | White Alarm Line Zone - Light | True | True | True
412_LCP21_AQ03_BF9021_DI_Pre | IO | Bool | %I24.7 | Pressure Monitor - 0 | True | True | True
640_LCP21_H111_QM1015_DO_CsO | IO | Bool | %Q22.6 | Upper pulp A Up/Down - Open/ Close Nip | True | True | True
641_LCP21_H112_QM1016_DO_CsO | IO | Bool | %Q22.7 | Lower pulp A Up/Down - Open/ Close Nip | True | True | True
302_LCP21_H111_MB1030_AO_CV | IO | Word | %QW300 | Upper Pulp U1 Brake - Adjust tension on brake | True | True | True
303_LCP21_H111_MB1031_AO_CV | IO | Word | %QW302 | Upper Pulp U2 Brake - Adjust tension on brake | True | True | True
304_LCP21_H112_MB1032_AO_CV | IO | Word | %QW304 | Lower Pulp L1 Brake - Adjust tension on brake | True | True | True
305_LCP21_H112_MB1033_AO_CV | IO | Word | %QW306 | Lower Pulp L2 Brake - Adjust tension on brake | True | True | True
827_LCP21_ES02_SF6201_DI_ChA | IO | Bool | %I1030.0 | Emergency Stop - OP21 | True | True | True
0_LCP21_ES02_SF6201_DI_ChB | IO | Bool | %I1030.4 | Emergency Stop - OP21 | True | True | True
828_LCP21_ES02_SF6202_DI_ChA | IO | Bool | %I1030.1 | Emergency Stop - Door 1 HM Room | True | True | True
0_LCP21_ES02_SF6202_DI_ChB | IO | Bool | %I1030.5 | Emergency Stop - Door 1 HM Room | True | True | True
829_LCP21_ES02_SF6203_DI_ChA | IO | Bool | %I1030.2 | Emergency Stop - LCP21 | True | True | True
0_LCP21_ES02_SF6203_DI_ChB | IO | Bool | %I1030.6 | Emergency Stop - LCP21 | True | True | True
0_LCP21_DC01_FC1001_DI_Sts | IO | Bool | %I24.2 | Selective module 24 VDC - Status | True | True | True
0_LCP21_DC01_FC1001_DO_CsRs | IO | Bool | %Q21.7 | Selective module 24 VDC - Reset | True | True | True
0_LCP21_Dinp_SP01_DI_Disp | IO | Bool | %I24.3 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP21_Dinp_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I24.4 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP21_Dinp_SP03_DI_Disp | IO | Bool | %I24.5 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP21_Dinp_SP04_DI_Disp | IO | Bool | %I24.6 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP21_DOut_SP01_DO | IO | Bool | %Q21.4 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_LCP21_DOut_SP02_DO | IO | Bool | %Q21.5 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_LCP21_DOut_SP03_DO | IO | Bool | %Q21.6 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_LCP21_Ainp_SP01_AI | IO | Word | %IW398 | Spare Anolog Input - 0 | True | True | True
0_LCP21_Pinp_SP01_AI | IO | Word | %IW414 | Spare RTD Input - 0 | True | True | True
0_LCP21_Sinp_SP01_DI_Disp | IO | Bool | %I1030.3 | Spare Safety Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP21_Sinp_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I1030.7 | Spare Safety Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP21_Sdou_SP01_DO_Disp | IO | Bool | %Q1036.1 | Spare Safety Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP21_Sdou_SP02_DO_Disp | IO | Bool | %Q1036.2 | Spare Safety Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP21_Sdou_SP03_DO_Disp | IO | Bool | %Q1036.3 | Spare Safety Digital Output - 0 | True | True | True
831_LCP22_H221_KF6022_DI_ChA | IO | Bool | %I1041.0 | Hammermill B Rotating - 0 | True | True | True
0_LCP22_H221_KF6022_DI_ChB | IO | Bool | %I1041.4 | Hammermill B Rotating - 0 | True | True | True
833_LCP22_H221_RL4022_DI_ChA | IO | Bool | %I1041.1 | Hammermill B Lid Locked - 0 | True | True | True
0_LCP22_H221_RL4022_DI_ChB | IO | Bool | %I1041.5 | Hammermill B Lid Locked - 0 | True | True | True
413_LCP22_H221_RL4022_DI_FbO | IO | Bool | %I25.0 | Hammermill B - Lid Switch | True | True | True
603_LCP22_H221_RL4022_DO_CsUl | IO | Bool | %Q1053.0 | Hammermill B Unlock - 0 | True | True | True
257_LCP22_H221_BT6021_AI_Tmp | IO | Word | %IW420 | Hammermill B - Bearings Temp. TS | True | True | True
258_LCP22_H221_BT6022_AI_Tmp | IO | Word | %IW422 | Hammermill B - Bearings Temp. DS | True | True | True
259_LCP22_H221_BT6023_AI_Tmp | IO | Word | %IW424 | Hammermill B - Outlet Temp. | True | True | True
414_LCP22_H211_BG3025_DI_U3 | IO | Bool | %I25.1 | Upper Pulp B-U3 - Photocell U3 | True | True | True
415_LCP22_H212_BG3026_DI_L3 | IO | Bool | %I25.2 | Lower Pulp B-L3 - Photocell L3 | True | True | True
416_LCP22_H211_BG3021_DI_U1 | IO | Bool | %I25.3 | Upper Pulp B-U1 - Photocell U1 | True | True | True
417_LCP22_H211_BG3022_DI_U2 | IO | Bool | %I25.4 | Upper Pulp B-U2 - Photocell U2 | True | True | True
418_LCP22_H212_BG3023_DI_L1 | IO | Bool | %I25.5 | Lower Pulp B-L1 - Photocell L1 | True | True | True
419_LCP22_H212_BG3024_DI_L2 | IO | Bool | %I25.6 | Lower Pulp B-L2 - Photocell L2 | True | True | True
834_LCP22_H211_BG7020_DI_ChA | IO | Bool | %I1041.2 | Upper Pulp B Lid Switch - 0 | True | True | True
0_LCP22_H211_BG7020_DI_ChB | IO | Bool | %I1041.6 | Upper Pulp B Lid Switch - 0 | True | True | True
835_LCP22_H212_BG7021_DI_ChA | IO | Bool | %I1041.3 | Lower Pulp B Lid Switch - 0 | True | True | True
0_LCP22_H212_BG7021_DI_ChB | IO | Bool | %I1041.7 | Lower Pulp B Lid Switch - 0 | True | True | True
427_LCP22_H211_BG1028_DI_Rot | IO | Bool | %I25.7 | Upper Pulp B Watch - Rotation Sensor | True | True | True
428_LCP22_H212_BG1029_DI_Rot | IO | Bool | %I26.0 | Lower Pulp B Watch - Rotation Sensor | True | True | True
0_LCP22_H211_BG1095_DI_Rot | IO | Bool | %I26.1 | Upper Pulp B U1 Brake - Inductive Sensor | True | True | True
0_LCP22_H211_SF2045_DI_Pb | IO | Bool | %I26.2 | Upper Pulp B U1 Brake - Brake ON/OFF (Bremse Auf - Aus) | True | True | True
642_LCP22_H211_PH2045_DO_CsO | IO | Bool | %Q23.0 | Upper Pulp B U1 Brake - Brake On | True | True | True
0_LCP22_H211_BG1096_DI_Rot | IO | Bool | %I26.3 | Upper Pulp B U2 Brake - Inductive Sensor | True | True | True
0_LCP22_H211_SF2046_DI_Pb | IO | Bool | %I26.4 | Upper Pulp B U2 Brake - Brake ON/OFF (Bremse Auf - Aus) | True | True | True
643_LCP22_H211_PH2046_DO_CsO | IO | Bool | %Q23.1 | Upper Pulp B U2 Brake - Brake On | True | True | True
0_LCP22_H212_BG1097_DI_Rot | IO | Bool | %I26.5 | Lower Pulp B L1 Brake - Inductive Sensor | True | True | True
0_LCP22_H212_SF2047_DI_Pb | IO | Bool | %I26.6 | Lower Pulp B L1 Brake - Brake ON/OFF (Bremse Auf - Aus) | True | True | True
644_LCP22_H212_PH2047_DO_CsO | IO | Bool | %Q23.2 | Lower Pulp B L1 Brake - Brake On | True | True | True
0_LCP22_H212_BG1098_DI_Rot | IO | Bool | %I26.7 | Lower Pulp B L2 Brake - Inductive Sensor | True | True | True
0_LCP22_H212_SF2048_DI_Pb | IO | Bool | %I27.0 | Lower Pulp B L2 Brake - Brake ON/OFF (Bremse Auf - Aus) | True | True | True
645_LCP22_H212_PH2048_DO_CsO | IO | Bool | %Q23.3 | Lower Pulp B L2 Brake - Brake On | True | True | True
260_LCP22_H231_BP3011_AI_Pre | IO | Word | %IW416 | Fibertransport B - Pressure Sensor | True | True | True
261_LCP22_H231_BP3012_AI_Pre | IO | Word | %IW418 | Fibertransport B - Diff. Pressure Fan | True | True | True
121_LCP22_H231_BG1025_DI_Rot | IO | Bool | %I27.1 | Fibertransport B - Rotation Sensor | True | True | True
262_LCP22_H231_BT6111_AI_Tmp | IO | Word | %IW426 | Fibertransport B - Temp. Sensor Wheel House | True | True | True
263_LCP22_H231_BT6112_AI_Tmp | IO | Word | %IW430 | Fibertransport B - Temp. Bearing MS | True | True | True
264_LCP22_H231_BT6113_AI_Tmp | IO | Word | %IW432 | Fibertransport B - Temp. Bearing FS | True | True | True
420_LCP22_AQ04_BF9022_DI_Pre | IO | Bool | %I27.7 | Pressure Monitor - 0 | True | True | True
646_LCP22_H211_QM1019_DO_CsO | IO | Bool | %Q23.6 | Upper pulp B Up/Down - Open/ Close Nip | True | True | True
647_LCP22_H212_QM1020_DO_CsO | IO | Bool | %Q23.7 | Lower pulp B Up/Down - Open/ Close Nip | True | True | True
306_LCP22_H211_MB1035_AO_CV | IO | Word | %QW308 | Upper Pulp U1 Brake - Adjust tension on brake | True | True | True
307_LCP22_H211_MB1036_AO_CV | IO | Word | %QW310 | Upper Pulp U2 Brake - Adjust tension on brake | True | True | True
308_LCP22_H212_MB1037_AO_CV | IO | Word | %QW312 | Lower Pulp L1 Brake - Adjust tension on brake | True | True | True
309_LCP22_H212_MB1038_AO_CV | IO | Word | %QW314 | Lower Pulp L2 Brake - Adjust tension on brake | True | True | True
836_LCP22_ES02_SF6204_DI_ChA | IO | Bool | %I1047.0 | Emergency Stop - OP22 | True | True | True
0_LCP22_ES02_SF6204_DI_ChB | IO | Bool | %I1047.4 | Emergency Stop - OP22 | True | True | True
837_LCP22_ES02_SF6205_DI_ChA | IO | Bool | %I1047.1 | Emergency Stop - Door 2 HM Room | True | True | True
0_LCP22_ES02_SF6205_DI_ChB | IO | Bool | %I1047.5 | Emergency Stop - Door 2 HM Room | True | True | True
838_LCP22_ES02_SF6206_DI_ChA | IO | Bool | %I1047.2 | Emergency Stop - LCP22 | True | True | True
0_LCP22_ES02_SF6206_DI_ChB | IO | Bool | %I1047.6 | Emergency Stop - LCP22 | True | True | True
0_LCP22_DC01_FC1001_DI_Sts | IO | Bool | %I27.2 | Selective module - Status | True | True | True
0_LCP22_DC01_FC1001_DO_CsRs | IO | Bool | %Q23.4 | Selective module - Reset | True | True | True
0_LCP22_DC01_FC1401_DI_Flt | IO | Bool | %I27.3 | Fuse 24VDC Power Supply Spare - 0 | True | True | True
0_LCP22_Dinp_SP01_DI_Disp | IO | Bool | %I27.4 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP22_Dinp_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I27.5 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP22_Dinp_SP03_DI_Disp | IO | Bool | %I27.6 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP22_DOut_SP02_DO_Disp | IO | Bool | %Q23.5 | Spare Output - 0 | True | True | True
0_LCP22_Pinp_SP01_AI | IO | Word | %IW434 | Spare RTD - 0 | True | True | True
0_LCP22_Pinp_SP02_AI | IO | Word | %IW436 | Spare RTD - 0 | True | True | True
0_LCP22_Sdou_SP01_DO_Disp | IO | Bool | %Q1053.1 | Spare Safety Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP22_Sdou_SP02_DO_Disp | IO | Bool | %Q1053.2 | Spare Safety Digital Output - 0 | True | True | True
0_LCP22_Sdou_SP03_DO_Disp | IO | Bool | %Q1053.3 | Spare Safety Digital Output - 0 | True | True | True
265_LCP31_A121_BP3401_AI_Pre | IO | Word | %IW438 | Outlet Fan - Diff. Pressure Fan | True | True | True
123_LCP31_A121_BG1901_DI_Rot | IO | Bool | %I36.0 | Outlet Fan - Rotation Sensor | True | True | True
266_LCP31_A121_BT1701_AI_Tmp | IO | Word | %IW470 | Outlet Fan - Temp. Sensor Wheel House | True | True | True
267_LCP31_A121_BT1702_AI_Tmp | IO | Word | %IW472 | Outlet Fan - Temp. Bearing MS | True | True | True
268_LCP31_A121_BT1703_AI_Tmp | IO | Word | %IW474 | Outlet Fan - Temp. Bearing FS | True | True | True
508_LCP31_A131_BG1732_DI_Rot | IO | Bool | %I36.1 | Airlock - Rotation Sensor | True | True | True
269_LCP31_A160_BM1921_AI_Hum | IO | Word | %IW440 | Outside Air Sensor In Canal - Humidity | True | True | True
270_LCP31_A160_BT1921_AI_Tmp | IO | Word | %IW442 | Outside Air Sensor In Canal - Temperature | True | True | True
310_LCP31_A120_MB1901_AO_CV | IO | Word | %QW316 | Actuator Inlet 1 - Outside | True | True | True
310_LCP31_A120_MB1902_1_AI_PV | IO | Word | %IW454 | Actuator Inlet 2 - Outside Feedback | True | True | True
311_LCP31_A120_MB1911_AO_CV | IO | Word | %QW318 | Actuator Outlet 1 - Extract | True | True | True
311_LCP31_A120_MB1913_1_AI_PV | IO | Word | %IW456 | Actuator Outlet 3 - Extract Feedback | True | True | True
312_LCP31_A120_MB1921_AO_CV | IO | Word | %QW320 | Actuator Recirculation 1 - Filter | True | True | True
312_LCP31_A120_MB1922_1_AI_PV | IO | Word | %IW458 | Actuator Recirculation 2 - Filter Feedback | True | True | True
313_LCP31_A120_MB1801_AO_CV | IO | Word | %QW322 | Actuator Inlet HM - Outside | True | True | True
313_LCP31_A120_MB1801_1_AI_PV | IO | Word | %IW460 | Actuator Inlet HM - Outside Feedback | True | True | True
314_LCP31_A120_MB1811_AO_CV | IO | Word | %QW324 | Actuator Outlet HM - Extract | True | True | True
314_LCP31_A120_MB1811_1_AI_PV | IO | Word | %IW462 | Actuator Outlet HM - Extract Feedback | True | True | True
315_LCP31_A120_MB1821_AO_CV | IO | Word | %QW326 | Actuator Recirculation HM - Filter | True | True | True
315_LCP31_A120_MB1821_1_AI_PV | IO | Word | %IW464 | Actuator Recirculation HM - Filter Feedback | True | True | True
271_LCP31_A130_BM1911_AI_Hum | IO | Word | %IW446 | Process Air from Baghouse Filter - Humidity | True | True | True
272_LCP31_A130_BT1911_AI_Tmp | IO | Word | %IW448 | Process Air from Baghouse Filter - Temperature | True | True | True
421_LCP31_A110_BG5709_DI_Ps | IO | Bool | %I36.2 | Jet Conveyor Baghouse Filter - Pressure Switch | True | True | True
422_LCP31_A110_BG4700_DI_Lim | IO | Bool | %I36.3 | Baghouse Filter - Limit Switch Reg. Carrige North End | True | True | True
423_LCP31_A110_BG4702_DI_Lim | IO | Bool | %I36.4 | Baghouse Filter - Limit Switch Reg. Carrige South End | True | True | True
273_LCP31_A110_BP3501_1_AI_Pre | IO | Word | %IW466 | Baghouse Filter Bags Dirty - Pressure monitor | True | True | True
274_LCP31_A110_BP3501_2_AI_Pre | IO | Word | %IW468 | Baghouse Filter Pressure - Pressure monitor | True | True | True
0_LCP31_Ainp_SP02_AI | IO | Word | %IW452 | Baghouse Filter - Spare | True | True | True
275_LCP31_A110_BP3521_AI_Pre | IO | Word | %IW450 | Baghouse Filter - Jet Conveyor Pressure | True | True | True
839_LCP31_A110_BG7710_DI_ChA | IO | Bool | %I1073.0 | Baghouse Filter - Door Switch West End | True | True | True
0_LCP31_A110_BG7710_DI_ChB | IO | Bool | %I1073.4 | Baghouse Filter - Door Switch West End | True | True | True
840_LCP31_A110_BG7711_DI_ChA | IO | Bool | %I1073.1 | Baghouse Filter - Door Switch East End | True | True | True
0_LCP31_A110_BG7711_DI_ChB | IO | Bool | %I1073.5 | Baghouse Filter - Door Switch East End | True | True | True
841_LCP31_A110_BG7712_DI_ChA | IO | Bool | %I1073.2 | Baghouse Filter - Door Switch Top East End | True | True | True
0_LCP31_A110_BG7712_DI_ChB | IO | Bool | %I1073.6 | Baghouse Filter - Door Switch Top East End | True | True | True
842_LCP31_A110_BG7721_DI_Flt | IO | Bool | %I36.5 | Baghouse Filter - Ex panel No. 1 | True | True | True
843_LCP31_A110_BG7722_DI_Flt | IO | Bool | %I36.6 | Baghouse Filter - Ex panel No. 2 | True | True | True
844_LCP31_A110_BG7723_DI_Flt | IO | Bool | %I36.7 | Baghouse Filter - Ex panel No. 3 | True | True | True
845_LCP31_A110_BG7724_DI_Flt | IO | Bool | %I37.0 | Baghouse Filter - Ex panel No. 4 | True | True | True
846_LCP31_A110_BG7725_DI_Flt | IO | Bool | %I37.1 | Baghouse Filter - Ex panel No. 5 | True | True | True
847_LCP31_ES04_SF6301_DI_ChA | IO | Bool | %I1073.3 | Emergency Stop - Baghouse Filter West end | True | True | True
0_LCP31_ES04_SF6301_DI_ChB | IO | Bool | %I1073.7 | Emergency Stop - Baghouse Filter West end | True | True | True
848_LCP31_ES04_SF6302_DI_ChA | IO | Bool | %I1079.0 | Emergency Stop - Baghouse Filter East end | True | True | True
0_LCP31_ES04_SF6302_DI_ChB | IO | Bool | %I1079.4 | Emergency Stop - Baghouse Filter East end | True | True | True
849_LCP31_ES04_SF6303_DI_ChA | IO | Bool | %I1079.1 | Emergency Stop - LCP31 | True | True | True
0_LCP31_ES04_SF6303_DI_ChB | IO | Bool | %I1079.5 | Emergency Stop - LCP31 | True | True | True
850_LCP31_ES04_SF6304_DI_ChA | IO | Bool | %I1079.2 | Emergency Stop - Spare | True | True | True
0_LCP31_ES04_SF6304_DI_ChB | IO | Bool | %I1079.6 | Emergency Stop - Spare | True | True | True
0_LCP31_DC01_FC1001_DI_Sts | IO | Bool | %I37.2 | Selective module - Status | True | True | True
0_LCP31_DC01_FC1001_DO_CsRs | IO | Bool | %Q32.0 | Selective module - Reset | True | True | True
LCP31_Inlet_Air_FilterMaterial | IO | Bool | %I37.3 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
LCP31_BriketMaxLevel | IO | Bool | %I37.4 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dinp_SP03_DI_Disp | IO | Bool | %I37.5 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dinp_SP04_DI_Disp | IO | Bool | %I37.6 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dinp_SP05_DI_Disp | IO | Bool | %I37.7 | Spare Digital Input - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dout_SP01_DO | IO | Bool | %Q32.1 | Spare Digital output - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dout_SP02_DO | IO | Bool | %Q32.2 | Spare Digital output - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dout_SP03_DO | IO | Bool | %Q32.3 | Spare Digital output - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dout_SP04_DO | IO | Bool | %Q32.4 | Spare Digital output - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dout_SP05_DO | IO | Bool | %Q32.5 | Spare Digital output - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dout_SP06_DO | IO | Bool | %Q32.6 | Spare Digital output - 0 | True | True | True
0_LCP31_Dout_SP07_DO | IO | Bool | %Q32.7 | Spare Digital output - 0 | True | True | True
0_LCP31_Pinp_SP01_AI | IO | Word | %IW476 | Spare RTD - 0 | True | True | True
0_LCP31_Sdin_SP01_DI_Disp | IO | Bool | %I1079.3 | Spare Safety Input - 0 | True | True | True
0_LCP31_Sdin_SP02_DI_Disp | IO | Bool | %I1079.7 | Spare Safety Input - 0 | True | True | True
710_Mes_P00_ID002_Flt | IO | Bool | %M201.0 | Safety Fault - Collection of All Safety Zones | True | True | True
711_Mes_P00_ID003_Flt | IO | Bool | %M201.1 | Safety Fault - Airlaid Area | True | True | True
712_Mes_P00_ID004_Flt | IO | Bool | %M201.2 | Safety Fault - Hammermill Area | True | True | True
713_Mes_P00_ID006_Flt | IO | Bool | %M201.3 | Safety Fault - Filter Area | True | True | True
714_Mes_P01_ID001_Flt | IO | Bool | %M201.4 | PLC1 - Power Cycle Detected - Info | True | True | True
715_Mes_P01_ID004_Flt | IO | Bool | %M201.5 | Acknowledged Pressed - Info | True | True | True
716_Mes_P02_Ainfeed_OC | IO | Bool | %M201.6 | Stopped Due To - Operator Command | True | True | True
717_Mes_P02_AinfeedLL_LLS | IO | Bool | %M201.7 | Stopped Due To - Low Line Speed | True | True | True
718_Mes_P03_SC_Flt | IO | Bool | %M202.0 | Simulate Active - No Alarms Displayed From This Section | True | True | True
791_Mes_P03_SCqs_QS | IO | Bool | %M202.1 | Stopped Due To - Quick Stop Fault | True | True | True
792_Mes_P21_ID001_Flt | IO | Bool | %M202.2 | Filter Alarm Will Stop the Machine In 5 Minutes - Clear Fault to Avoid Shutdown | True | True | True
793_Mes_P21_ID002_Flt | IO | Bool | %M202.3 | Filter Regeneration Carriage Timeout - Check Carriage | True | True | True
794_Mes_P21_ID006_Flt | IO | Bool | %M202.4 | Door Open, Close Door To Prevent Shutdown - Close Door And Reset | True | True | True
795_Mes_P22_SCqs_QS | IO | Bool | %M202.5 | Program Alarm - AC Units - Stopped Due To - Quick Stop Fault | True | True | True
796_Mes_P23_SCqs_QS | IO | Bool | %M202.6 | Program Alarm - Airlaid - Stopped Due To - Quick Stop Fault | True | True | True
797_Mes_P24_SCqs_QS | IO | Bool | %M202.7 | Program Alarm - Hammermill - Stopped Due To - Quick Stop Fault | True | True | True
798_Mes_P24_ID001_HMr | IO | Bool | %M203.0 | Hammermill(s) Rotation Detected - Startup Blocked Until Standstill | True | True | True
799_Mes_S24_SCqs_QS | IO | Bool | %M203.1 | Program Alarm - Pulp Infeed - Stopped Due To - Quick Stop Fault | True | True | True
855_Mes_S24_ID001_1APch | IO | Bool | %M203.2 | Pulp Changed - 1A | True | True | True
856_Mes_S24_ID002_1BPch | IO | Bool | %M203.3 | Pulp Changed - 1B | True | True | True
857_Mes_S24_ID007_1APjm | IO | Bool | %M203.4 | Pulp Infeed Stopped - Pulp Jam - A - Upper Infeed | True | True | True
858_Mes_S24_ID008_1BPjm | IO | Bool | %M203.5 | Pulp Infeed Stopped - Pulp Jam - B - Upper Infeed | True | True | True
859_Mes_S24_ID013_1APjm | IO | Bool | %M203.6 | Pulp Infeed Stopped - Pulp Jam - A - Lower Infeed | True | True | True
860_Mes_S24_ID014_1BPjm | IO | Bool | %M203.7 | Pulp Infeed Stopped - Pulp Jam - B - Lower Infeed | True | True | True
861_Mes_S24_ID019_1APnr | IO | Bool | %M204.0 | Pulp infeed stopped - A - Pulp Not Ready | True | True | True
862_Mes_S24_ID020_1BPnr | IO | Bool | %M204.1 | Pulp infeed stopped - B - Pulp Not Ready | True | True | True
P24S_KeyPulp_A_0 | IO | Bool | %I42.0 | Keypanel to Pulp A - Button 0 | True | True | True
P24S_KeyPulp_A_1 | IO | Bool | %I42.1 | Keypanel to Pulp A - Button 1 | True | True | True
P24S_KeyPulp_A_2 | IO | Bool | %I42.2 | Keypanel to Pulp A - Button 2 | True | True | True
P24S_KeyPulp_A_3 | IO | Bool | %I42.3 | Keypanel to Pulp A - Button 3 | True | True | True
P24S_KeyPulp_A_4 | IO | Bool | %I42.4 | Keypanel to Pulp A - Button 4 | True | True | True
P24S_KeyPulp_A_5 | IO | Bool | %I42.5 | Keypanel to Pulp A - Button 5 | True | True | True
P24S_KeyPulp_A_6 | IO | Bool | %I42.6 | Keypanel to Pulp A - Button 6 | True | True | True
P24S_KeyPulp_A_7 | IO | Bool | %I42.7 | Keypanel to Pulp A - Button 7 | True | True | True
P24S_KeyPulp_B_0 | IO | Bool | %I40.0 | Keypanel to Pulp B - Button 0 | True | True | True
P24S_KeyPulp_B_1 | IO | Bool | %I40.1 | Keypanel to Pulp B - Button 1 | True | True | True
P24S_KeyPulp_B_2 | IO | Bool | %I40.2 | Keypanel to Pulp B - Button 2 | True | True | True
P24S_KeyPulp_B_3 | IO | Bool | %I40.3 | Keypanel to Pulp B - Button 3 | True | True | True
P24S_KeyPulp_B_4 | IO | Bool | %I40.4 | Keypanel to Pulp B - Button 4 | True | True | True
P24S_KeyPulp_B_5 | IO | Bool | %I40.5 | Keypanel to Pulp B - Button 5 | True | True | True
P24S_KeyPulp_B_6 | IO | Bool | %I40.6 | Keypanel to Pulp B - Button 6 | True | True | True
P24S_KeyPulp_B_7 | IO | Bool | %I40.7 | Keypanel to Pulp B - Button 7 | True | True | True
282_LCP11_D111_BG1210_AI_Vi | IO | Word | %IW366 | Pre-Compactor Suction Bank - Vibration sensor | True | True | True
283_LCP11_D211_BG1208_AI_Vi | IO | Word | %IW368 | Forminghead Suction Bank - Vibration sensor | True | True | True
284_LCP11_D311_BG1209_AI_Vi | IO | Word | %IW370 | Secondary Suction Bank - Vibration sensor | True | True | True
285_LCP31_A121_BG1211_AI_Vi | IO | Word | %IW444 | Outlet Fan - Vibration sensor | True | True | True

## TagTable Properties
Path | BelongsToUnit | Accessibility
IO