## TextList
Name | ListRange | Comment [en-US]
CM_Item_AIN | Decimal | Item name for ControlModules
CM_Item_DIN | Decimal | Item name for ControlModules
CM_Item_PID | Decimal | Item name for ControlModules

## TextListEntry
Parent | From | To | Text [en-US]
CM_Item_AIN | 3001 | 3001 | Outlet Fan 1 - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3002 | 3002 | Outlet Fan 1 - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3003 | 3003 | Outlet Fan 1 - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3004 | 3004 | Outlet Fan 2 - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3005 | 3005 | Outlet Fan 2 - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3006 | 3006 | Outlet Fan 2 - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3007 | 3007 | Outlet Fan 3 - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3008 | 3008 | Outlet Fan 3 - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3009 | 3009 | Outlet Fan 3 - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3010 | 3010 | Fan from Hopper to Runi - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3011 | 3011 | Fan from Hopper to Runi - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3012 | 3012 | Fan from Hopper to Runi - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3013 | 3013 | Hammer Mill 0A - Bearings Temp. TS
CM_Item_AIN | 3014 | 3014 | Hammer Mill 0A - Bearings Temp. DS
CM_Item_AIN | 3015 | 3015 | Hammer Mill 0A - Outlet Temp.
CM_Item_AIN | 3016 | 3016 | Fibertransport 0A - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3017 | 3017 | Fibertransport 0A - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3018 | 3018 | Fibertransport 0A - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3019 | 3019 | Flow Control Hammer Mills 0A+B - nan
CM_Item_AIN | 3020 | 3020 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3021 | 3021 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3022 | 3022 | Hammer Mill 0B - Bearings Temp. TS
CM_Item_AIN | 3023 | 3023 | Hammer Mill 0B - Bearings Temp. DS
CM_Item_AIN | 3024 | 3024 | Hammer Mill 0B - Outlet Temp.
CM_Item_AIN | 3025 | 3025 | Fibertransport 0B - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3026 | 3026 | Fibertransport 0B - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3027 | 3027 | Fibertransport 0B - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3028 | 3028 | Air Sensor In Canal - Humidity
CM_Item_AIN | 3029 | 3029 | Air Sensor In Canal - Temperature
CM_Item_AIN | 3030 | 3030 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3031 | 3031 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3032 | 3032 | Outlet Fan from Filter - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3033 | 3033 | Outlet Fan from Filter - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3034 | 3034 | Outlet Fan from Filter - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3035 | 3035 | Outlet Fan 0 from Cyclon - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3036 | 3036 | Outlet Fan 0 from Cyclon - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3037 | 3037 | Outlet Fan 0 from Cyclon - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3038 | 3038 | Outside Air Sensor In Canal - Humidity
CM_Item_AIN | 3039 | 3039 | Outside Air Sensor In Canal - Temperature
CM_Item_AIN | 3040 | 3040 | Humidity Sensor In Filter - Humidity
CM_Item_AIN | 3041 | 3041 | Temperature Sensor In Filter - Temperature
CM_Item_AIN | 3042 | 3042 | Humidity Humidifier 1 Filter 0 - Humidity
CM_Item_AIN | 3043 | 3043 | Temperature Humidifier 1 Filter 0 - Temperature
CM_Item_AIN | 3044 | 3044 | Humidity Humidifier 2 Filter 0 - Humidity
CM_Item_AIN | 3045 | 3045 | Temperature Humidifier 2 Filter 0 - Temperature
CM_Item_AIN | 3046 | 3046 | Humidity Humidifier 3 Filter 0 - Humidity
CM_Item_AIN | 3047 | 3047 | Temperature Humidifier 3 Filter 0 - Temperature
CM_Item_AIN | 3048 | 3048 | Filter 0 Actuator Inlet 3 - Outside Feedback
CM_Item_AIN | 3049 | 3049 | Filter 0 Actuator Outlet 3 - Extract Feedback
CM_Item_AIN | 3050 | 3050 | Filter 0 Actuator Recirculation 3 - Filter Feedback
CM_Item_AIN | 3051 | 3051 | Forming Heads Inlet OS - Humidity
CM_Item_AIN | 3052 | 3052 | Forming Heads Inlet OS - Temperature
CM_Item_AIN | 3053 | 3053 | Former Wire - Temp.Bearing 12A
CM_Item_AIN | 3054 | 3054 | Former Wire - Temp.Bearing 12B
CM_Item_AIN | 3055 | 3055 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3056 | 3056 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3057 | 3057 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3058 | 3058 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3059 | 3059 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3060 | 3060 | Spare RTD Input -
CM_Item_AIN | 3061 | 3061 | Forminghead Suction Bank #0 - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3062 | 3062 | Forminghead Suction Bank #0 - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3063 | 3063 | Forminghead Suction Bank #0 - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3064 | 3064 | Secondary Suction Bank #0 - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3065 | 3065 | Secondary Suction Bank #0 - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3066 | 3066 | Secondary Suction Bank #0 - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3067 | 3067 | Forming Head 0A Edge Trim - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3068 | 3068 | Forming Head 0A Edge Trim - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3069 | 3069 | Forming Head 0A Edge Trim - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3070 | 3070 | Forming Head 0B Edge Trim - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3071 | 3071 | Forming Head 0B Edge Trim - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3072 | 3072 | Forming Head 0B Edge Trim - Temp. Bearing FS
CM_Item_AIN | 3073 | 3073 | Forming Wire Cleaning Fan 2 - Temp. Sensor Wheel House
CM_Item_AIN | 3074 | 3074 | Forming Wire Cleaning Fan 2 - Temp. Bearing MS
CM_Item_AIN | 3075 | 3075 | Forming Wire Cleaning Fan 2 - Temp. Bearing FS
CM_Item_DIN | 5001 | 5001 | Main Breaker MCC16 - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5002 | 5002 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch
CM_Item_DIN | 5003 | 5003 | MCC Ventilation - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5004 | 5004 | Power Supply 24VDC - 2L+ IO
CM_Item_DIN | 5005 | 5005 | Main Breaker MCC13 - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5006 | 5006 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch
CM_Item_DIN | 5007 | 5007 | MCC Ventilation - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5008 | 5008 | Humidifier 01-1 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5009 | 5009 | Humidifier 01-2 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5010 | 5010 | Humidifier 01-3 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5011 | 5011 | Humidifier 01-4 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5012 | 5012 | Humidifier 02-1 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5013 | 5013 | Humidifier 02-2 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5014 | 5014 | Humidifier 02-3 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5015 | 5015 | Humidifier 02-4 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5016 | 5016 | Humidifier 03-1 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5017 | 5017 | Humidifier 03-2 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5018 | 5018 | Humidifier 03-3 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5019 | 5019 | Humidifier 03-4 - Thermal Fault
CM_Item_DIN | 5020 | 5020 | Main Breaker MCC14 - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5021 | 5021 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch
CM_Item_DIN | 5022 | 5022 | MCC Ventilation - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5023 | 5023 | Main Breaker MCC15 - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5024 | 5024 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch
CM_Item_DIN | 5025 | 5025 | MCC Ventilation - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5026 | 5026 | MCC Fan 1 - Feedback
CM_Item_DIN | 5027 | 5027 | Hammer Mill 0A - Lid Switch
CM_Item_DIN | 5028 | 5028 | Upper Pulp 0A - Safety Breaker
CM_Item_DIN | 5029 | 5029 | Lower Pulp 0A - Safety Breaker
CM_Item_DIN | 5030 | 5030 | Upper Pulp 0A-U3 - Photocell U3
CM_Item_DIN | 5031 | 5031 | Lower Pulp 0A-L3 - Photocell L3
CM_Item_DIN | 5032 | 5032 | Upper Pulp 0A-U1 - Photocell U1
CM_Item_DIN | 5033 | 5033 | Upper Pulp 0A-U2 - Photocell U2
CM_Item_DIN | 5034 | 5034 | Lower Pulp 0A-L1 - Photocell L1
CM_Item_DIN | 5035 | 5035 | Lower Pulp 0A-L2 - Photocell L2
CM_Item_DIN | 5036 | 5036 | Upper Pulp 0A U1 Brake - Inductive Sensor
CM_Item_DIN | 5037 | 5037 | Upper Pulp 0A U2 Brake - Inductive Sensor
CM_Item_DIN | 5038 | 5038 | Lower Pulp 0A L1 Brake - Inductive Sensor
CM_Item_DIN | 5039 | 5039 | Lower Pulp 0A L2 Brake - Inductive Sensor
CM_Item_DIN | 5040 | 5040 | Humidifier Pump Forming Area - Pressure Switch
CM_Item_DIN | 5041 | 5041 | Pressure Monitor -
CM_Item_DIN | 5042 | 5042 | Spare Digital Input -
CM_Item_DIN | 5043 | 5043 | Hammer Mill 0B - Lid Switch
CM_Item_DIN | 5044 | 5044 | Upper Pulp 0B - Safety Breaker
CM_Item_DIN | 5045 | 5045 | Lower Pulp 0B - Safety Breaker
CM_Item_DIN | 5046 | 5046 | Upper Pulp 0B-U3 - Photocell U3
CM_Item_DIN | 5047 | 5047 | Lower Pulp 0B-L3 - Photocell L3
CM_Item_DIN | 5048 | 5048 | Upper Pulp 0B-U1 - Photocell U1
CM_Item_DIN | 5049 | 5049 | Upper Pulp 0B-U2 - Photocell U2
CM_Item_DIN | 5050 | 5050 | Lower Pulp 0B-L1 - Photocell L1
CM_Item_DIN | 5051 | 5051 | Lower Pulp 0B-L2 - Photocell L2
CM_Item_DIN | 5052 | 5052 | Upper Pulp 0B U1 Brake - Inductive Sensor
CM_Item_DIN | 5053 | 5053 | Upper Pulp 0B U2 Brake - Inductive Sensor
CM_Item_DIN | 5054 | 5054 | Lower Pulp 0B L1 Brake - Inductive Sensor
CM_Item_DIN | 5055 | 5055 | Lower Pulp 0B L2 Brake - Inductive Sensor
CM_Item_DIN | 5056 | 5056 | Pressure Monitor -
CM_Item_DIN | 5057 | 5057 | Spare Digital Input -
CM_Item_DIN | 5058 | 5058 | Spare Digital Input -
CM_Item_DIN | 5059 | 5059 | Jet Conveyor Baghouse Filter - Pressure Switch
CM_Item_DIN | 5060 | 5060 | Baghouse Filter - Limit Switch Reg. Carrige North End
CM_Item_DIN | 5061 | 5061 | Baghouse Filter - Limit Switch Reg. Carrige South End
CM_Item_DIN | 5062 | 5062 | Air Intake - Max Pressure
CM_Item_DIN | 5063 | 5063 | Baghouse Filter - Ex panel No. 1
CM_Item_DIN | 5064 | 5064 | Baghouse Filter - Ex panel No. 2
CM_Item_DIN | 5065 | 5065 | Baghouse Filter - Ex panel No. 3
CM_Item_DIN | 5066 | 5066 | Baghouse Filter - Ex panel No. 4
CM_Item_DIN | 5067 | 5067 | Baghouse Filter - Ex panel No. 5
CM_Item_DIN | 5068 | 5068 | Baghouse Filter - Ex panel No. 6
CM_Item_DIN | 5069 | 5069 | Fire Damper 1 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5070 | 5070 | Fire Damper 1 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5071 | 5071 | Fire Damper 2 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5072 | 5072 | Fire Damper 2 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5073 | 5073 | Fire Damper 3 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5074 | 5074 | Fire Damper 3 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5075 | 5075 | Fire Damper 4 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5076 | 5076 | Fire Damper 4 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5077 | 5077 | Fire Damper 5 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5078 | 5078 | Fire Damper 5 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5079 | 5079 | Fire Damper 6 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5080 | 5080 | Fire Damper 6 - Filter 0
CM_Item_DIN | 5081 | 5081 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch
CM_Item_DIN | 5082 | 5082 | MCC Ventilation - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5083 | 5083 | Transformer 24VAC - MCCB Aux. Switch
CM_Item_DIN | 5084 | 5084 | 24VAC Power Supply - nan
CM_Item_DIN | 5085 | 5085 | 24VAC Power Supply - nan
CM_Item_DIN | 5086 | 5086 | 24VAC Power Supply - nan
CM_Item_DIN | 5087 | 5087 | Transformer 24VAC - MCCB Aux. Switch
CM_Item_DIN | 5088 | 5088 | 24VAC Power Supply - nan
CM_Item_DIN | 5089 | 5089 | 24VAC Power Supply - nan
CM_Item_DIN | 5090 | 5090 | 24VAC Power Supply - nan
CM_Item_DIN | 5091 | 5091 | Forming Head Hoist - Limit Switch Up
CM_Item_DIN | 5092 | 5092 | Forming Head Hoist - Limit Switch Down
CM_Item_DIN | 5093 | 5093 | Forming Head 0A Edge Trim Actuator - Print Fault
CM_Item_DIN | 5094 | 5094 | Forming Head 0A Edge Trim Actuator - Fuse Fault
CM_Item_DIN | 5095 | 5095 | Forming Head 0B Edge Trim Actuator - Print Fault
CM_Item_DIN | 5096 | 5096 | Forming Head 0B Edge Trim Actuator - Fuse Fault
CM_Item_DIN | 5097 | 5097 | Fence Wirerun Inlet - Fence Switch
CM_Item_DIN | 5098 | 5098 | Main air pressure - Monitor
CM_Item_DIN | 5099 | 5099 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch
CM_Item_DIN | 5100 | 5100 | PLC2 Ventilation - Circuit Breaker
CM_Item_DIN | 5101 | 5101 | Power Supply 24VDC - Circuit Braker
CM_Item_DIN | 5102 | 5102 | Power Supply 24VDC - MCC13
CM_Item_DIN | 5103 | 5103 | Power Supply 24VDC - MCC14
CM_Item_DIN | 5104 | 5104 | Power Supply 24VDC - Spare
CM_Item_DIN | 5105 | 5105 | Power Supply 24VDC - MCC15
CM_Item_DIN | 5106 | 5106 | Power Supply 24VDC - MCC16
CM_Item_DIN | 5107 | 5107 | Power Supply 24VDC - LCP01
CM_Item_DIN | 5108 | 5108 | Power Supply 24VDC - OP01
CM_Item_DIN | 5109 | 5109 | Power Supply 24VDC - Spare
CM_Item_DIN | 5110 | 5110 | Power Supply 24VDC - LCP02
CM_Item_DIN | 5111 | 5111 | Power Supply 24VDC - OP02
CM_Item_DIN | 5112 | 5112 | 460VAC Power Supply - LCP03
CM_Item_DIN | 5113 | 5113 | Power Supply 24VDC - LCP04
CM_Item_DIN | 5114 | 5114 | Power Supply 24VDC - OP04
CM_Item_DIN | 5115 | 5115 | Power Supply 24VDC - Spare
CM_Item_PID | 6001 | 6001 | Humidifier Pump Forming Area - PID Control
CM_Item_PID | 6002 | 6002 | AC0 - Air Humidity - PID Control
CM_Item_PID | 6003 | 6003 | AC0 - Air Temperature - PID Control