## DB_DIN
Id | ItemNumber | Description | IoAddress | PdfElectSchemaPath | PdfElectSchemaPage
5001 | +MCC16.1=AC-QA0001 | Main Breaker MCC16 - Circuit Breaker | MCC16_AC_QA0001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC16 rev.A08 CCH.pdf
5002 | +MCC16.4=AC01-FC1001 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch | MCC16_AC01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC16 rev.A08 CCH.pdf | 10
5003 | +MCC16.4=AUX01-FC1001 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | MCC16_AUX01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC16 rev.A08 CCH.pdf | 11
5004 | +MCC16.4=DC01-2LDC | Power Supply 24VDC - 2L+ IO | MCC16_DC01_2LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC16 rev.A08 CCH.pdf | 7
5005 | +MCC13.1=AC-QA0001 | Main Breaker MCC13 - Circuit Breaker | MCC13_AC_QA0001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC13 rev.A08 CCH.pdf
5006 | +MCC13.3=AC01-FC1001 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch | MCC13_AC01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC13 rev.A08 CCH.pdf | 10
5007 | +MCC13.3=AUX01-FC1001 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | MCC13_AUX01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC13 rev.A08 CCH.pdf | 11
5008 | +MCC14.1=A031-FC3631 | Humidifier 01-1 - Thermal Fault | MCC14_A031_FC3631_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 32
5009 | +MCC14.1=A032-FC3632 | Humidifier 01-2 - Thermal Fault | MCC14_A032_FC3632_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 33
5010 | +MCC14.1=A033-FC3633 | Humidifier 01-3 - Thermal Fault | MCC14_A033_FC3633_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 34
5011 | +MCC14.1=A034-FC3634 | Humidifier 01-4 - Thermal Fault | MCC14_A034_FC3634_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 35
5012 | +MCC14.1=A041-FC3641 | Humidifier 02-1 - Thermal Fault | MCC14_A041_FC3641_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 37
5013 | +MCC14.1=A042-FC3642 | Humidifier 02-2 - Thermal Fault | MCC14_A042_FC3642_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 38
5014 | +MCC14.1=A043-FC3643 | Humidifier 02-3 - Thermal Fault | MCC14_A043_FC3643_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 39
5015 | +MCC14.1=A044-FC3644 | Humidifier 02-4 - Thermal Fault | MCC14_A044_FC3644_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 40
5016 | +MCC14.1=A051-FC3651 | Humidifier 03-1 - Thermal Fault | MCC14_A051_FC3651_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 42
5017 | +MCC14.1=A052-FC3652 | Humidifier 03-2 - Thermal Fault | MCC14_A052_FC3652_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 43
5018 | +MCC14.1=A053-FC3653 | Humidifier 03-3 - Thermal Fault | MCC14_A053_FC3653_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 44
5019 | +MCC14.1=A054-FC3654 | Humidifier 03-4 - Thermal Fault | MCC14_A054_FC3654_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 45
5020 | +MCC14.1=AC-QA0001 | Main Breaker MCC14 - Circuit Breaker | MCC14_AC_QA0001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf
5021 | +MCC14.3=AC01-FC1001 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch | MCC14_AC01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 10
5022 | +MCC14.3=AUX01-FC1001 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | MCC14_AUX01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC14 rev.A08 CCH.pdf | 11
5023 | +MCC15.1=AC-QA0001 | Main Breaker MCC15 - Circuit Breaker | MCC15_AC_QA0001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC15 rev.A02 CCH.pdf
5024 | +MCC15.1=AC01-FC1001 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch | MCC15_AC01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC15 rev.A02 CCH.pdf | 10
5025 | +MCC15.2=AUX01-FC1001 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | MCC15_AUX01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC15 rev.A02 CCH.pdf | 11
5026 | +MCC15.2=AUX01-QA1010 | MCC Fan 1 - Feedback | MCC15_AUX01_QA1010_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - MCC15 rev.A02 CCH.pdf
5027 | +LCP01=H721-RL4712 | Hammer Mill 0A - Lid Switch | LCP01_H721_RL4712_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 13
5028 | +LCP01=H711-QB370 | Upper Pulp 0A - Safety Breaker | LCP01_H711_QB370_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 16
5029 | +LCP01=H712-QB371 | Lower Pulp 0A - Safety Breaker | LCP01_H712_QB371_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 16
5030 | +LCP01=H711-BG3015 | Upper Pulp 0A-U3 - Photocell U3 | LCP01_H711_BG3015_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 16
5031 | +LCP01=H712-BG3016 | Lower Pulp 0A-L3 - Photocell L3 | LCP01_H712_BG3016_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 16
5032 | +LCP01=H711-BG3011 | Upper Pulp 0A-U1 - Photocell U1 | LCP01_H711_BG3011_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 17
5033 | +LCP01=H711-BG3012 | Upper Pulp 0A-U2 - Photocell U2 | LCP01_H711_BG3012_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 17
5034 | +LCP01=H712-BG3013 | Lower Pulp 0A-L1 - Photocell L1 | LCP01_H712_BG3013_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 17
5035 | +LCP01=H712-BG3014 | Lower Pulp 0A-L2 - Photocell L2 | LCP01_H712_BG3014_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 17
5036 | +LCP01=H711-BG1791 | Upper Pulp 0A U1 Brake - Inductive Sensor | LCP01_H711_BG1791_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 20
5037 | +LCP01=H711-BG1792 | Upper Pulp 0A U2 Brake - Inductive Sensor | LCP01_H711_BG1792_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 20
5038 | +LCP01=H712-BG1793 | Lower Pulp 0A L1 Brake - Inductive Sensor | LCP01_H712_BG1793_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 21
5039 | +LCP01=H712-BG1794 | Lower Pulp 0A L2 Brake - Inductive Sensor | LCP01_H712_BG1794_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 21
5040 | +LCP01=A070-BF8783 | Humidifier Pump Forming Area - Pressure Switch | LCP01_A070_BF8783_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 27
5041 | +LCP01=AQ03-BF9004 | Pressure Monitor - | LCP01_AQ03_BF9004_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 31
5042 | +LCP01=Dinp-SP01 | Spare Digital Input - | LCP01_Dinp_SP01_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf
5043 | +LCP02=H821-RL4812 | Hammer Mill 0B - Lid Switch | LCP02_H821_RL4812_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 11
5044 | +LCP02=H811-QB380 | Upper Pulp 0B - Safety Breaker | LCP02_H811_QB380_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 14
5045 | +LCP02=H812-QB381 | Lower Pulp 0B - Safety Breaker | LCP02_H812_QB381_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 14
5046 | +LCP02=H811-BG3015 | Upper Pulp 0B-U3 - Photocell U3 | LCP02_H811_BG3015_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 14
5047 | +LCP02=H812-BG3016 | Lower Pulp 0B-L3 - Photocell L3 | LCP02_H812_BG3016_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 14
5048 | +LCP02=H811-BG3011 | Upper Pulp 0B-U1 - Photocell U1 | LCP02_H811_BG3011_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 15
5049 | +LCP02=H811-BG3012 | Upper Pulp 0B-U2 - Photocell U2 | LCP02_H811_BG3012_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 15
5050 | +LCP02=H812-BG3013 | Lower Pulp 0B-L1 - Photocell L1 | LCP02_H812_BG3013_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 15
5051 | +LCP02=H812-BG3014 | Lower Pulp 0B-L2 - Photocell L2 | LCP02_H812_BG3014_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 15
5052 | +LCP02=H811-BG1791 | Upper Pulp 0B U1 Brake - Inductive Sensor | LCP02_H811_BG1791_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 18
5053 | +LCP02=H811-BG1792 | Upper Pulp 0B U2 Brake - Inductive Sensor | LCP02_H811_BG1792_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 18
5054 | +LCP02=H812-BG1793 | Lower Pulp 0B L1 Brake - Inductive Sensor | LCP02_H812_BG1793_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 19
5055 | +LCP02=H812-BG1794 | Lower Pulp 0B L2 Brake - Inductive Sensor | LCP02_H812_BG1794_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 19
5056 | +LCP02=AQ03-BF9005 | Pressure Monitor - | LCP02_AQ03_BF9005_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 28
5057 | +LCP02=Dinp-SP01 | Spare Digital Input - | LCP02_Dinp_SP01_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf
5058 | +LCP02=Dinp-SP02 | Spare Digital Input - | LCP02_Dinp_SP02_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf
5059 | +LCP03=A010-BG5709 | Jet Conveyor Baghouse Filter - Pressure Switch | LCP03_A010_BG5709_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 40
5060 | +LCP03=A010-BG4700 | Baghouse Filter - Limit Switch Reg. Carrige North End | LCP03_A010_BG4700_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 40
5061 | +LCP03=A010-BG4702 | Baghouse Filter - Limit Switch Reg. Carrige South End | LCP03_A010_BG4702_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 40
5062 | +LCP03=A010-BG5710 | Air Intake - Max Pressure | LCP03_A010_BG5710_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 41
5063 | +LCP03=A010-BG7731 | Baghouse Filter - Ex panel No. 1 | LCP03_A010_BG7731_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 43
5064 | +LCP03=A010-BG7732 | Baghouse Filter - Ex panel No. 2 | LCP03_A010_BG7732_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 43
5065 | +LCP03=A010-BG7733 | Baghouse Filter - Ex panel No. 3 | LCP03_A010_BG7733_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 43
5066 | +LCP03=A010-BG7734 | Baghouse Filter - Ex panel No. 4 | LCP03_A010_BG7734_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 43
5067 | +LCP03=A010-BG7735 | Baghouse Filter - Ex panel No. 5 | LCP03_A010_BG7735_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 43
5068 | +LCP03=A010-BG7736 | Baghouse Filter - Ex panel No. 6 | LCP03_A010_BG7736_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 43
5069 | +LCP03=A030-BG7791 | Fire Damper 1 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7791_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5070 | +LCP03=A030-BG7791_1 | Fire Damper 1 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7791_1_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5071 | +LCP03=A030-BG7792 | Fire Damper 2 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7792_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5072 | +LCP03=A030-BG7792_1 | Fire Damper 2 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7792_1_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5073 | +LCP03=A030-BG7783 | Fire Damper 3 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7783_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5074 | +LCP03=A030-BG7783_1 | Fire Damper 3 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7783_1_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5075 | +LCP03=A030-BG7784 | Fire Damper 4 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7784_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5076 | +LCP03=A030-BG7784_1 | Fire Damper 4 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7784_1_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5077 | +LCP03=A030-BG7785 | Fire Damper 5 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7785_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5078 | +LCP03=A030-BG7785_1 | Fire Damper 5 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7785_1_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5079 | +LCP03=A030-BG7786 | Fire Damper 6 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7786_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5080 | +LCP03=A030-BG7786_1 | Fire Damper 6 - Filter 0 | LCP03_A030_BG7786_1_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf
5081 | +LCP03=AC01-FC2010 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch | LCP03_AC01_FC2010_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 13
5082 | +LCP03=AUX01-FC1001 | MCC Ventilation - Circuit Breaker | LCP03_AUX01_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 15
5083 | +LCP03=AC02-FC1790 | Transformer 24VAC - MCCB Aux. Switch | LCP03_AC02_FC1790_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 9
5084 | +LCP03=A040-FC1790 | 24VAC Power Supply - nan | LCP03_A040_FC1790_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 10
5085 | +LCP03=A040-FC1791 | 24VAC Power Supply - nan | LCP03_A040_FC1791_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 10
5086 | +LCP03=A041-FC1790 | 24VAC Power Supply - nan | LCP03_A041_FC1790_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 10
5087 | +LCP03=AC02-FC1792 | Transformer 24VAC - MCCB Aux. Switch | LCP03_AC02_FC1792_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 9
5088 | +LCP03=A041-FC1791 | 24VAC Power Supply - nan | LCP03_A041_FC1791_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 11
5089 | +LCP03=A042-FC1790 | 24VAC Power Supply - nan | LCP03_A042_FC1790_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 11
5090 | +LCP03=A042-FC1791 | 24VAC Power Supply - nan | LCP03_A042_FC1791_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 11
5091 | +LCP04=F061-BG4250 | Forming Head Hoist - Limit Switch Up | LCP04_F061_BG4250_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 12
5092 | +LCP04=F061-BG4251 | Forming Head Hoist - Limit Switch Down | LCP04_F061_BG4251_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 12
5093 | +LCP04=D031-KF8349 | Forming Head 0A Edge Trim Actuator - Print Fault | LCP04_D031_KF8349_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 22
5094 | +LCP04=D031-FC1001 | Forming Head 0A Edge Trim Actuator - Fuse Fault | LCP04_D031_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 22
5095 | +LCP04=D032-KF8350 | Forming Head 0B Edge Trim Actuator - Print Fault | LCP04_D032_KF8350_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 24
5096 | +LCP04=D032-FC1001 | Forming Head 0B Edge Trim Actuator - Fuse Fault | LCP04_D032_FC1001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 24
5097 | +LCP04=D311-RL4010 | Fence Wirerun Inlet - Fence Switch | LCP04_D311_RL4010_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 19
5098 | +LCP04=AQ01-BF9001 | Main air pressure - Monitor | LCP04_AQ01_BF9001_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 33
5099 | +PLC2.1=AC01-FC2010 | Transformer 115VAC - MCCB Aux. Switch | PLC2_AC01_FC2010_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf | 6
5100 | +PLC2.1=AUX01-FC1010 | PLC2 Ventilation - Circuit Breaker | PLC2_AUX01_FC1010_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf | 7
5101 | +PLC2.1=DC01.5-5LDC | Power Supply 24VDC - Circuit Braker | PLC2_DC01.5_5LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5102 | +PLC2.1=DC02.1-1LDC | Power Supply 24VDC - MCC13 | PLC2_DC02.1_1LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5103 | +PLC2.1=DC02.2-2LDC | Power Supply 24VDC - MCC14 | PLC2_DC02.2_2LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5104 | +PLC2.1=DC02.3-3LDC | Power Supply 24VDC - Spare | PLC2_DC02.3_3LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5105 | +PLC2.1=DC03.1-1LDC | Power Supply 24VDC - MCC15 | PLC2_DC03.1_1LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5106 | +PLC2.1=DC03.2-2LDC | Power Supply 24VDC - MCC16 | PLC2_DC03.2_2LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5107 | +PLC2.1=DC04.1-1LDC | Power Supply 24VDC - LCP01 | PLC2_DC04.1_1LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5108 | +PLC2.1=DC04.2-2LDC | Power Supply 24VDC - OP01 | PLC2_DC04.2_2LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5109 | +PLC2.1=DC04.3-3LDC | Power Supply 24VDC - Spare | PLC2_DC04.3_3LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5110 | +PLC2.1=DC05.1-1LDC | Power Supply 24VDC - LCP02 | PLC2_DC05.1_1LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5111 | +PLC2.1=DC05.2-2LDC | Power Supply 24VDC - OP02 | PLC2_DC05.2_2LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5112 | +PLC2.1=AC01-FC2011 | 460VAC Power Supply - LCP03 | PLC2_AC01_FC2011_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf | 22
5113 | +PLC2.1=DC07.1-1LDC | Power Supply 24VDC - LCP04 | PLC2_DC07.1_1LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5114 | +PLC2.1=DC07.2-2LDC | Power Supply 24VDC - OP04 | PLC2_DC07.2_2LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf
5115 | +PLC2.1=DC07.3-3LDC | Power Supply 24VDC - Spare | PLC2_DC07.3_3LDC_DI_None | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI- PLC2 rev.A12 CCH.pdf