## DB_VLV
Id | ItemNumber | Description | IoAddress | PdfElectSchemaPath | PdfElectSchemaPage | Type
7001 | +LCP01=H711-PH2741 | Upper Pulp 0A U1 Brake - Brake On |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 20
7002 | +LCP01=H711-PH2742 | Upper Pulp 0A U2 Brake - Brake On |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 20
7003 | +LCP01=H712-PH2743 | Lower Pulp 0A L1 Brake - Brake On |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 21
7004 | +LCP01=H712-PH2744 | Lower Pulp 0A L2 Brake - Brake On |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 21
7005 | +LCP01=A070-QM1600 | Humidifier Pump Forming Area - Water Supply Valve |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 27
7006 | +LCP01=H711-QM1071 | Upper pulp 0A Up/Down - Open/ Close Nip |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 31
7007 | +LCP01=H712-QM1072 | Lower pulp 0A Up/Down - Open/ Close Nip |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP01 rev.A07 CCH.pdf | 31
7008 | +LCP02=H811-PH2741 | Upper Pulp 0B U1 Brake - Brake On |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 18
7009 | +LCP02=H811-PH2742 | Upper Pulp 0B U2 Brake - Brake On |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 18
7010 | +LCP02=H812-PH2743 | Lower Pulp 0B L1 Brake - Brake On |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 19
7011 | +LCP02=H812-PH2744 | Lower Pulp 0B L2 Brake - Brake On |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 19
7012 | +LCP02=H811-QM1073 | Upper pulp 0B Up/Down - Open/ Close Nip |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 28
7013 | +LCP02=H812-QM1074 | Lower pulp 0B Up/Down - Open/ Close Nip |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP02 rev.A06 CCH.pdf | 28
7014 | +LCP03=A040-AQ1611 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 1 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 49
7015 | +LCP03=A040-AQ1612 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 2 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 49
7016 | +LCP03=A040-AQ1613 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 3 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 49
7017 | +LCP03=A040-AQ1614 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 4 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 50
7018 | +LCP03=A040-AQ1615 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 5 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 50
7019 | +LCP03=A040-AQ1616 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 6 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 51
7020 | +LCP03=A040-AQ1617 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 7 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 51
7021 | +LCP03=A040-AQ1618 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 8 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 51
7022 | +LCP03=A040-AQ1619 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 9 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 52
7023 | +LCP03=A040-AQ1620 | Humidifier Filter 0 - Nozzle 10 |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP03 rev.A07 CCH.pdf | 52
7024 | +LCP04=F051-QM1420 | Inlet Roll up/down - Solonoid Valve |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 33
7025 | +LCP04=F052-QM1421 | Outlet Roll up/down - Solonoid Valve |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 33
7026 | +LCP04=D031-QM1351 | Forming Head 0A Edge Trim On/Off - Solonoid Valve |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 34
7027 | +LCP04=D032-QM1352 | Forming Head 0B Edge Trim On/Off - Solonoid Valve |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 34
7028 | +LCP04=D031-QM1354 | Forming Head 0A Edge Trim Damper - Solonoid Valve |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 34
7029 | +LCP04=D032-QM1355 | Forming Head 0B Edge Trim Damper - Solonoid Valve |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 34
7030 | +LCP04=F081-QM1730 | Forminghead Suction Bank #0 - Damper |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 35
7031 | +LCP04=D021-QM1731 | Secondary Suction Bank #0 - Damper |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 35
7032 | +LCP04=D414-QM1732 | Forming Wire Cleaning Fan 2 - Damper |  | C:\\Users\\Public\\Documents\\Siemens\\WinCCProjects\\P100034 DanWeb JHI - LCP04 rev.A05 CCH.pdf | 35